# BZX-Y远距离照明综合保护装置分析

### 一、BZX-Y远距离照明综合保护装置的分析（论文文献综述）

王佳庆[1]（2020）在《通榆边昭66kV光伏发电项目设计》文中研究说明在人们的物质和精神生活水平不断提高的同时,化石能源消耗也随之增加,能源危机越来越严重,地球环境也在逐渐恶化,故再生能源取代化石能源是社会发展的必然趋势。为此,找到新型清洁、安全并且可靠的可再生或可持续能源成为了环境保护的首要任务。丰硕的太阳能源辐射就是一种主要的能源,是一种取之不尽无污染,用之不竭可再生的低成本清洁能源。太阳能分布式光伏发电,是一种新型发电系统,该发电系统以太阳能为主要能源,直接将光能转换成电能进行传输。光伏发电过程不会产生任何有害气体,也不会排放任何污染,具有可持续供给、清洁、安全、无噪声的优点,对地球环境保护和解决一次性资源短缺的危机等方面都具有重大意义。本文首先分析了光伏发电的目的与意义,概述了国内外光伏发电的现状与发展现状。然后以通榆边昭光伏发电项目为研究对象,重点研究了66kV光伏发电站的电气部分设计、太阳能电池组件的设计以及二次系统等的设计,分析了光伏发电站继电保护的配置及原理,对光伏发电系统进行了全面的理论分析与实践操作的研究,选用合适的太阳能电池组件、蓄电池组、光伏并网控制器、光伏逆变器、直流汇流箱以及交流配电柜等相关电气设备,设计了发电站二次系统方案,以及此类型太阳能光伏发电系统防雷接地的相关方案。最后,利用太阳能光伏发电的原理设计出一个完整可靠的光伏发电系统,建立了以太阳能为主要能源的66kV光伏发电站。光伏发电系统工作稳定,利用太阳能为主要能源,有效地解决了能源供应问题,实现了环境保护的目的。此外,该发电项目应用范围广,并且不受地域的限制,可就近供电,不必长距离输送,有效地解决了长距离输电线路所造成的电能损失的问题。光伏发电站还具有建设周期短,资源成本低,组建方便快捷的优点,能有效解决光伏变电站对电网负载的持续可靠供电问题,有效地改善了通榆县地区电网结构不合理,部分地区电压低的问题,提高了供电可靠性。

宋奇霖[2]（2020）在《哈尔滨双丰66kV智能变电站设计》文中进行了进一步梳理随着国民经济的迅猛发展以及能源结构的转变升级,电力作为清洁能源,逐步替代其他能源,成为主要动力能源。变电站作为连接发电厂与用户的中间环节,是电网的核心,为提高电能质量和供电可靠性,减少运行与维护成本,缩短停电时间,国家电网公司逐步实施变电站的智能化。本文结合哈尔滨市双丰地区的供电需求,分析了负荷特征,并对该地区负荷进行了预测。根据该地区对变电站的经济性及供电可靠性的要求,确定变电站主接线方式为66k V母线采用单母线分段接线方式,10k V母线采用单母线分段接线方式。同时,依据短路计算结果对站内主变压器、断路器、隔离开关、柜内断路器、电压互感器、电流互感器等一次设备进行选择。通过校验最终确定主变压器采用SZ11-10000/66,66k V侧断路器型号为LW36-72.5W,66k V侧隔离开关型号为GWF-72.5DDWⅢ,10k V侧断路器型号为ZN63E-12/1250;采用两台自动补偿电力电容器组,容量分别为1.5MVar;66k V电流互感器采用LB-66W3;10k V电流互感器采用LZZBJ9-10。根据智能变电站设计要求给出了三层两网的网络层级关系,分析智能变电站内信息传递方式及途径,依据IEC 6185标准选择了合并单元、智能终端、网关设备等二次设备。同时,对变电站内继电保护及自动化装备进行了配置,规范了保护逻辑,确保变电站正确可靠动作。改进了传统保护装备与开关柜分离状况,采用开关柜及线路保护直接结合的方式,节约了变电站占地面积。最后进行变电站防雷及接地设计,确保满足变电站内设备防雷及系统安全运行需求,同时对变电所内配电设施进行合理设计,确保变电所内设备合理布局,满足电网运行需求。为今后智能变电站的设计及变电站工程建设提供依托。

王旭婷[3]（2020）在《民用建筑直流供电技术研究》文中认为随着电力电子技术的发展,直流供电技术的优势逐渐凸显,民用建筑中存在大量分布式电源和直流负荷,采用直流供电可以方便分布式电源和直流负荷接入系统,减少电能变换环节,降低系统损耗、节约运行成本。另外,从人体电流效应和人体电阻来看,直流系统的用电安全性能优于交流系统。因其经济价值和安全优势,低压直流供电系统在未来民用建筑供电系统发展中具有很大的市场潜力。本文以民用建筑为研究对象,对低压直流供电技术进行研究,包括电压等级、接线形式、接地方式、电击防护等,同时也对系统中存在的安全性问题进行分析并提出相应解决方案和建议。电压等级的影响因素较多,本文根据民用建筑的供电特点,对电压等级在安全性、供电能力和适应性方面的要求进行分析。结合人体电流效应和人体阻抗探讨了不同电压等级的安全性能;根据民用建筑的供电功率和半径,分析出供电能力对电压等级范围的限制;分析了建筑中常见设备及其现有技术对电压适应性的要求。综合考虑以上三个因素,并参考已有直流电压标准中的建议值,完成电压的选择。分析系统的电击防护性能,对系统结构即接线形式和接地方式进行选择。明确电击防护措施以及接线形式和接地方式的类型,建立系统电击防护体系结构。结合典型触电事故,对比分析不同系统结构的电击防护性能,提出系统结构的选择建议。最后,对安全性方面的问题进行分析,包括两点故障剩余电流检测存在盲区、绝缘检测故障定位困难以及交流泄漏电流对保护装置检测技术的影响。通过分析保护装置的检测原理和性能,以及问题存在的特点,在安全性能允许的范围内,对系统结构和电击防护进行改进,提出相应的解决方案和建议。

刘森,张书维,侯玉洁[4]（2020）在《3D打印技术专业“三教”改革探索》文中研究说明根据国家对职业教育深化改革的最新要求,解读当前"三教"改革对于职教教育紧迫性和必要性,本文以3D打印技术专业为切入点,深层次分析3D打印技术专业在教师、教材、教法（"三教"）改革时所面临的实际问题,并对"三教"改革的一些具体方案可行性和实际效果进行了探讨。

刘晓瑞[5]（2020）在《110kV智能变电站设计及监控系统研究》文中提出智能变电站作为智能电网的重要基础部分,对智能电网和电力物联网起着支撑作用[1]。为保证智能电网可靠、安全、智能、经济、环保运行,本文对智能变电站各系统及总体布置进行设计,并对其监控系统进行研究。本文以110kV南石智能变电站建设工程为研究背景,主要研究分为两部分,一是根据基本工程数据,对110kV南石智能变电站一次系统、部分二次系统、总体布置及其他系统进行设计,同时结合新能源发电及智能电器设备发展,进一步提升变电站的智能化水平和经济效益;二是对110kV南石智能变电站监控系统进行设计,建立变电站一体化监控平台,并结合专业实习中遇到的问题,对变电站监控后台进行开发增加五防功能结合,同时,结合物联网技术对监控短信报警系统进行开发、设计、调试、应用,进一步提高智能变电站监控水平。110kV南石智能变电站一次系统、部分二次系统、总体布置及其他系统设计部分。变电站设计基于IEC61850规约进行,首先,根据南石地区供电现状和未来用电规划确定建设110/10kV电压等级变电站;其次,根据南石地区电力数据和用电用户情况对变电站一次系统进行设计,确定变电站容量和电气主接线方式,通过短路电流计算选择主要电气设备,选用智能设备和“设备本体+智能组件”形式的智能一次设备并进行校验,绘制变电站电气主接线图;再次,对变电站部分二次系统进行设计,结合变电站一次系统设计和南石地区电力网布局及电力设备配置情况,确定变电站继电保护方案并进行整定计算,同时完成变电站调度自动化系统、通信系统设计;最后,对变电站总体布置及其它设计部分,在变电站屋顶设计安装30kW分布式光伏电站,并对变电站建设布局、抗震防雷措施、站用电进行设计,绘制变电站电气总平面图、变电站电气总布置图、变电站直击雷保护范围图。变电站监控系统设计及监控设备研究部分。根据变电站一次系统、二次系统设计以及变电站监控要求,对变电站监控系统总体架构、监控目标、网络结构进行设计,搭建带有“五防”功能的信息一体化监控平台,完成监控系统设备配置;监控设备研究是引入物联网概念对监控短信报警系统进行设计、开发、调试、模拟实验,首先,根据设计构想使用成品电子器件对短信报警系统设计可行性进行实验研究,然后,对变电站报警系统软件、硬件进行设计开发,使用STM32芯片、GSM芯片等实现短信报警功能,最后,在南石变电站信息一体化监控平台上对监控短信报警系统进行模拟实验,实现设计功能。本次智能变电站详细设计满足了南石地区未来发展用电需求。本次设计中,各种形式智能化一次设备的使用、带有“五防”功能信息一体化监控平台的搭建、变电站屋顶30kW分布式光伏电站的铺设以及监控短信报警系统的开发,使110kV南石智能变电站相较于传统变电站在智能化水平、操作灵活性、运行环保性等方面有了提高。

吴睿雅[6]（2020）在《MMA装置和SAR装置变电所供配电及综合自动化系统设计》文中进行了进一步梳理MMA装置和SAR装置属于石油化工企业生产装置,其生产环境属于爆炸危险区域,工艺装置之间联系紧密,稍有不慎可能会打乱其中关键的生产环节,造成经济损失。因此,该生产装置变电所的设计是在进行整个装置工程设计中的一个重要环节,关系到整个生产装置的平稳、安全、可靠运行,同样关系到国民经济的稳定发展。本文根据MMA装置和SAR装置的特点,使该装置变电所内的供配电设计保障了供电系统的连续性、灵活性、安全性;综合自动化系统设计实现了该装置变电所的无人值守,而无人值守取决于综合自动化系统的可靠性,随后本文选取了合适的分析方法,对已设计出的综合自动化系统进行了可靠性分析。本文针对这两套装置设计的变电所供配电及综合自动化系统对于降低人工成本、减少人为误操作、保障人员安全,实现工业自动化具有重要意义。本文的目标是针对MMA和SAR生产装置的特点,设计出一套供电连续性好、自动化可靠性高、能实现无人值守的装置变电所,并应用于工程实践,其主要研究内容和创新点如下:1.针对MMA装置和SAR装置的特点,对为这两套装置供电的装置变电所提出了一个供配电设计流程和方法。2.结合上级区域变电所提供的数据、电源条件以及MMA装置和SAR装置的用电负荷条件,对已提出的供配电设计流程和方法进行相应的分析和计算,根据计算结果对主要的一次电气设备进行了选择,并对一次设备进行了验证。3.针对已设计出的变电所供配电一次系统,提出了对变电所的二次系统进行功能整合的方法,并能使上级区域变电所对本级变电所进行监控和管理,实现本级变电所的无人值守。4.针对已设计出的综合自动化系统,选取合适的分析方法,对该系统冗余结构和非冗余结构这两种情况下相同顶事件发生的概率进行比较,通过理论分析证明在实现该变电所无人值守的同时,变电所内的综合自动化系统采用冗余结构的重要性。本文研究和设计的供配电系统和综合自动化系统,符合本项目生产装置所需、符合国家标准、规范等要求,自二零一九年九月份开车以来,供配电系统运行良好,综合自动化系统反映的供配电系统数据和画面显示准确,自动化系统故障率低,在石油化工企业类似项目中具有代表性,体现出实际应用价值。

关淞元[7]（2018）在《辽阳龙头66千伏输变电工程设计》文中指出供电系统直接关系着当地人们的正常生活,能够有效的促进当地经济的健康发展,同时还能够在很大的程度上保证社会的安全和发展,因此可以说供电系统与人们的社会、生活、经济环境息息相关。现在对电力能源需求在不断增长,传统的小电荷的变电站已经不能够满足人们的日常需求,这就要求在传统供电系统的基础上建设一个能够进行稳定运行的变电站,从而更好的满足用户用电需求。尤其是在“十三五”规划中就明确的提出在在我国建设一个高科技的智能化变电站,将计算机技术、智能技术等应用到变电站的建设中,从而建设一个变配电一体化的智能化系统,从而为输送电提供便利条件。本次设计的就是辽阳市北河镇的一座66kV降压变电站。本文的主要工作包括两部分:一部分为变电站部分,另一部分为输电线路部分。研究内容及研究成果如下:（1）变电站的一次侧设计。在确定接入系统方案基础上,进行了无功补偿计算、短路电流计算、接地电阻及接地网截面计算和校验,并对变电站的变压器、开关、隔离开关、电流互感器、电压互感器、无功补偿电容器、避雷器、站用变各种站内用导线等设备选型,全部根据目前反措要求进行选择,排除有家族缺陷等情况出现。（2）变电站二次侧设计。对元件保护方式、交直流一体化电源系统、系统调度自动化及变电站自动化系统进行了设计。首先对主变保护进行设计,然后提出在10kV的配电线路、母线线路和10kV并联电容器保护所涉及到的几种常见保护措施。具体来说包括两台主保护两台主变保护为主保护、后备保护及非电量保护,10kV线路配置微机型电流速断保护、过流保护及三相重合闸,母线分段配置微机型电流速断及过流保护。10kV并联电容器保护配置微机型电流速断保护,过流保护,以及过压、失压保护。（3）输电的设计主要包括合理路径的选择、周围自然环境、水文等情况进行了研究,并最终设计选择出了最合理的输电方案。总之,在本次的研究中主要是对变电站的进线到输出等一个完整的工程进行深入的分析和设计,并根据我国在电网建设中的相关规划进行建设,按照生产规划在2019年为设计水平年,2024年为远景水平年根据负荷增长情况分析预测,工程的实施完全可以解决该地区的供电问题,促进地区经济的发展。

黄军利[8]（2018）在《煤矿井下避难硐室位置优化及应用研究》文中研究指明煤矿井下避难硐室能够在煤矿事故发生后为矿工提供有效救援,该技术在美国、澳大利亚和南非等矿业发达国家已取得了长足进步。在国内,近年来避难硐室的研究和应用相继迅速展开,建设技术也日趋成熟,但在避难硐室系统性,尤其是避难硐室的选址及其优化研究方面尚显缺乏,从而致使煤矿井下避难硐室在煤矿灾害事故发生时,其应有的救援作用没能得到充分发挥。为解决这一问题,推动煤矿井下避难硐室救援成效的提升,本论文结合国内外煤矿井下避难硐室的研究现状,从避难硐室建设的相关基础理论研究入手,构建了煤矿井下避难硐室选址影响因子系统模型,揭示了煤矿井下避难硐室选址的影响因子及其作用机制。本论文基于灾变演化过程对避难硐室选址影响因素进行了分析,采用数值仿真模拟的方法对避难逃生路径下的热动力灾害演变特征进行了研究,尤其对烟气蔓延规律与火区温度分布和变化特征以及灾区致害气体和能见度的时变特性进行了演化和分析。在此基础上,结合我国煤矿井下避难硐室研究和应用的实际情况,提出了一套相对科学的、适合我国煤矿特色的煤矿井下避难硐室选址科学性评价系统和选址科学性评价等级划分标准。该系统采用定性与定量相结合,通过对选址影响因子进行权重计算,以及对选址周围地质情况等影响因子量化处理,最终经系统模块化计算得出选址科学性评价总值,进而对标可得出选址的科学性等级。此外,运用该研究成果参与和指导了兖州赵楼煤矿的避难硐室选址和优化建设,并将该评价系统扩展应用到对煤矿井下单个避难硐室建设质量量化评价以及井下避难硐室群规划方案的优化中,从而很好的解决了单个硐室的建设质量评价以及避难硐室群组建设的方案优化问题,在实践中得到了科学验证,效果良好。本文分为六部分。第一部分是绪论;第二部分是基于灾变演化的避难硐室选址影响因素研究;第三部分是避难逃生路径下的热动力灾害演变特征;第四部分是煤矿井下避难硐室选址影响因素评价;第五部分是避难硐室选址在赵楼煤矿的实际应用;第六部分是结论。本研究成果能够帮助煤矿建设井下避难硐室时科学选址,从而有效提升灾难时硐室的救援效果,同时能够用于对已建避难硐室总体质量优劣的科学考评,也可用于对井下避难硐室群组建设方案的优化。此外,该成果还可用于国家煤矿安全监察管理部门对煤矿井下避难硐室建设的指导和优劣评价,为其制定相关政策提供决策依据。

梁云峰[9]（2015）在《纳林河二号矿井电力监控系统设计与应用》文中进行了进一步梳理稳定可靠的电力监控系统在煤矿的应用,可以提升煤矿供电管理水平,推进现代化矿井的信息化建设。针对目前国内一些煤矿电力监控系统响应速度慢、稳定性不高、对馈电开关控制功能不完善等问题,设计将纳林河二号矿井电力监控系统纳入矿井工业自动化系统,统一进行软硬件平台的建设,使用1000M工业控制环网作为信息传输介质;通过对矿井供电系统的优化设计,为实现系统简单、控制可靠、维护方便的电力监控系统奠定基础;通过对防爆开关智能型综合保护器的选型,统一了RS-485总线通讯协议的接口,解决了电力监控分站与变电所内高低压隔爆开关、移变、照明综保等设备信息传输问题,实现了对井下高低压配电装置的远程控制功能;通过对国内电力监控分站的研究,设计选型具有6路485RTU接口的电力监控分站,并通过485端口的合理分配,使每路485RTU接口接入不超过10路智能综合保护器,在软件设计中使用控制指令优先传输的技术等,极大提高了电力监控系统的响应速度;目前该矿电力监控系统已投入运行,形成了井下各变配电硐室的远程控制和无人值守。本文所述煤矿电力监控系统在矿井的设计与应用与传统设计应用相比,针对性更强、系统考虑更加全面、性能得到了进一步加强。

杨捷[10]（2015）在《建筑物室内低压配电回路极限长度探讨》文中研究表明针对远距离配电线路设计只校验电压损失,不进行断路器短路保护动作灵敏度校验的做法,通过对规范关于断路器短路保护动作灵敏度校验要求的分析,对满足断路器短路保护动作灵敏度要求和满足电压损失要求的配电线路极限长度公式的推导,在比较两个极限长度的实例演算结果后,得出校验电压损失仅能保证远距离配电线路的使用性,而不能保证安全性的结论,阐述远距离配电线路断路器短路保护动作灵敏度校验的必要性和重要性。

### 二、BZX-Y远距离照明综合保护装置的分析（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、BZX-Y远距离照明综合保护装置的分析（论文提纲范文）

#### （1）通榆边昭66kV光伏发电项目设计（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题背景及研究意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 分布式光伏发电优缺点

1.3 光伏发电国内外研究现状

1.3.1 国外光伏发电研究现状

1.3.2 国内光伏发电研究现状

1.4 本文研究内容及篇章结构

第2章 光伏发电系统简介

2.1 系统组成与原理

2.2 光伏发电系统的分类

2.2.1 离网光伏发电系统

2.2.2 分布式光伏发电系统

2.2.3 并网光伏发电系统

2.3 本章小结

第3章 光伏系统电气部分设计

3.1 站区总布置

3.2 太阳能电池组件设计

3.2.1 太阳能电池原理

3.2.2 太阳能电池组件的相关计算

3.2.3 太阳能电池组件方位角和倾斜角的设计

3.2.4 安装方式以及位置场所

3.3 逆变器的选型

3.4 直流汇流箱的设计

3.5 控制器的设计

3.6 交流配电柜设计

3.7 DC/DC变换器

3.8 本章小结

第4章 二次系统设计方案

4.1 系统继电保护方案

4.1.1 系统概况

4.1.2 系统继电保护配置

4.1.3 系统技术要求

4.1.4 系统调度自动化

4.2 计算机监控系统

4.2.1 计算机监控系统任务

4.2.2 计算机监控系统功能

4.3 继电保护及安全自动装置

4.3.1 光伏电站继电保护

4.3.2 各元件保护配置

4.3.3 安全自动装置

4.4 二次接线

4.4.1 光伏电站电气测量

4.4.2 防误操作闭锁系统

4.4.3 互感器配置

4.5 变电站控制系统

4.6 电气二次设备配置

4.7 本章小结

第5章 光伏电站设计方案

5.1 设计工程概况

5.1.1 工程设计的主要依据

5.1.2 技术原则

5.2 短路电流及主要设备选择

5.2.1 短路电流计算

5.2.2 主要电气设备选择

5.3 绝缘配合及过电压保护

5.3.1 过电压保护措施

5.3.2 避雷器选型

5.4 防雷接地系统设计

5.4.1 雷击的简介

5.4.2 无外部防雷接地装置设计

5.4.3 有外部防雷接地装置设计

5.4.4 防雷接地设计总结

5.5 消防措施

5.6 劳动安全卫生

5.7 本章小结

第6章 结论

6.1 结论

6.2 展望

致谢

参考文献

作者简介

攻读硕士学位期间研究成果

#### （2）哈尔滨双丰66kV智能变电站设计（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题背景及研究的目的和意义

1.2 智能变电站与传统变电站的主要区别

1.3 智能变电站的国内外研究现状

1.4 本论文的主要工作

第2章 变电站电气一次设计

2.1 哈尔滨双丰区域电网负荷现状介绍

2.2 电气主接线设计

2.2.1 电气主接线设计原则

2.2.2 电气主接线形式的对比分析

2.2.3 电气主接线的选择

2.3 主变压器的选择

2.3.1 主变容量的选择

2.3.2 主变相数及连接组别的选择

2.3.3 主变压器参数的确定

2.4 短路计算

2.4.1 短路计算的目的

2.4.2 短路电流计算及计算结果分析

2.5 其他主要电气设备的选择与校验

2.5.1 高压电器选择的一般原则

2.5.2 断路器与隔离开关的选择与校验

2.5.3 无功补偿装置的选择

2.5.4 站用变的选择

2.5.5 电压互感器与电流互感器的选择及校验

2.6 变电站母线的选择

2.7 本章小结

第3章 智能变电站二次系统设计及保护配置

3.1 智能变电站层级及网络划分

3.2 合并单元

3.3 智能终端

3.4 继电保护及自动化装置配置

3.4.1 66kV保护

3.4.2 主变压器保护

3.4.3 10kV线路及设备保护

3.5 变电站直流系统设计

3.6 本变电站功能分析

3.7 本章小结

第4章 变电站防雷接地系统及配电设备布置

4.1 66kV变电站的防雷保护措施

4.1.1 避雷针保护范围计算

4.1.2 避雷器的选择

4.2 接地系统的设计

4.2.1 接地电阻的计算

4.3 变电站配电装置的设计

4.4 本章小结

结论

参考文献

攻读硕士学位期间发表的学术论文及获得成果

致谢

个人简介

附录

#### （3）民用建筑直流供电技术研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

ABSTRACT

1 引言

1.1 课题背景及研究意义

1.1.1 民用建筑电气形势发展

1.1.2 低压直流供电系统特点及优势

1.2 国内外研究现状

1.2.1 直流电压等级研究现状

1.2.2 直流接线形式和接地方式研究现状

1.2.3 专用场所直流系统供电模式研究现状

1.3 论文主要研究内容

2 民用建筑电压等级研究

2.1 电压等级既有标准

2.2 安全性影响因素

2.2.1 人体电流效应

2.2.2 人体阻抗

2.2.3 安全性分析

2.3 供电能力

2.3.1 民用建筑供电需求分析

2.3.2 负荷距约束

2.3.3 经济电流密度

2.4 适应性因素

2.4.1 设备适应性

2.4.2 电力电子器件适应性

2.4.3 电容适应性

2.4.4 适应性分析

2.5 综合分析

2.6 本章小结

3 民用建筑电击防护性能研究

3.1 电击防护体系

3.1.1 基本防护措施

3.1.2 故障防护措施

3.1.3 系统结构

3.2 电击防护性能分析

3.2.1 典型触电事故

3.2.2 TT和TN接地系统性能

3.2.3 IT接地系统性能

3.2.4 电击防护性能对比分析

3.3 触电危险性量化评价

3.3.1 电击防护性能指标

3.3.2 层次分析法

3.3.3 量化评价结果

3.5 本章小结

4 系统安全性问题研究

4.1 安全性问题

4.1.1 RCD检测原理及局限

4.1.2 IMD检测原理及局限

4.1.3 问题总结

4.2 IMD和 RCD的联合保护

4.3 交流泄漏电流研究

4.3.1 交流泄漏电流产生机理

4.3.2 交流泄漏电流仿真分析

4.3.3 交流泄漏电流抑制

4.4 本章小结

5 总结与展望

参考文献

作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果

学位论文数据集

#### （4）3D打印技术专业“三教”改革探索（论文提纲范文）

引言

1 3D打印技术专业“三教”面临的突出问题

1.1 师资团队的教学素养相对偏差

1.2 3D打印技术专业教材不成体系，资源匮乏

1.3 教法难以提升学生参与的主动性

2 3D打印技术应用专业“三教”改革措施

2.1 通过“名师引领、双元结构、分工协作”的准则塑造团队

2.1.1 依托有较强影响力的带头人，有效开发名师所具备的引领示范效果

2.1.2 邀请大师授教，提升人才的技术与技能水准

2.2 推进“学生主体、育训结合、因材施教”的教材变革

2.2.1 设计活页式3D打印教材

2.2.2 灵活使用信息化技术，形成立体化的教学

2.3 创新推行“三个课堂”教学模式，推进教法改革

2.3.1 采取线上、线下的混合式教法

2.3.2 构建与推进更具创新性的“三个课堂”模式

#### （5）110kV智能变电站设计及监控系统研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 智能变电站及监控系统研究背景

1.2 枣庄地区用电发展背景

1.3 智能变电站及监控系统发展现状

1.3.1 智能变电站发展现状

1.3.2 智能变电站监控系统发展现状

1.3.3 五防装置发展现状

1.4 论文主要内容

第二章 变电站基本方案设计及设备选择

2.1 本地区变电站建设必要性

2.1.1 本地区电网现状

2.1.2 本地区电网存在的问题

2.1.3 本地区变电站建设优势

2.2 站址选择及介绍

2.2.1 站址地理位置

2.2.2 站址概况

2.2.3 站外交通运输及进出线走廊条件

2.3 电气主接线选择

2.4 智能主变压器选择

2.4.1 智能主变压器选择原则

2.4.2 智能主变压器容量选择

2.4.3 智能主变压器台数选择

2.4.4 智能主变压器类型选择

2.4.5 智能主变压器中性点接地方式

2.5 短路电流计算

2.5.1 短路电流计算模型

2.5.2 不同情况下的短路电流计算

2.6 电气设备选择

2.6.1 设备环境运行参数

2.6.2 110kV侧设备选择及校验

2.6.3 10kV侧设备选择

2.6.4 变电站电气设备智能化

第三章 变电站部分二次系统设计

3.1 继电保护系统设计及整定计算

3.1.1 南石变电站一次电力系统现状

3.1.2 枣庄电力系统继电保护现状

3.1.3 继电保护设计及整定计算

3.2 调度自动化系统设计及配置

3.2.1 枣庄地区电力调度自动化系统现状

3.2.2 安全防护系统设计及配置

3.2.3 调度远动系统设计及配置

3.2.4 电能计量系统设计及配置

3.3 枣庄地区电力通信系统设计

3.3.1 枣庄地区电力通信现状

3.3.2 电力通信系统方案设计

3.3.3 南石变电站站内通信方案

第四章 变电站智能监控系统设计及研究

4.1 变电站一体化监控系统总体设计

4.1.1 监控系统结构设计

4.1.2 监控系统架构设计

4.2 监控目标设计

4.2.1 电网运行数据

4.2.2 电网故障信号

4.2.3 电气设备监控数据

4.3 监控系统网络结构设计

4.4 变电站监控系统设备配置

4.4.1 站控层设备

4.4.2 间隔层设备配置

4.4.3 过程层设备配置

4.5 变电站五防一体化监控系统平台设计

4.5.1 监控平台建立及数据采集

4.5.2 监控平台界面设计及功能数据关联

4.5.3 监控平台规约及通信通道配置

4.6 变电站监控短信报警系统研究

4.6.1 短信报警系统总体设计方案

4.6.2 系统可行性研究硬件搭建

4.6.3 系统软件设计

4.6.4 系统可行性研究模拟测试

4.6.5 系统硬件设计

4.6.6 变电站监控短信报警系统实验测试

第五章 变电站总体布置及其它设计

5.1 电气总平面布置

5.2 屋顶分布式光伏发电站设计

5.2.1 南石地区太阳能资源分析

5.2.2 主要器件选型

5.2.3 项目总体设计

5.2.4 效益分析

5.3 抗震设计

5.4 站用电及照明设计

5.4.1 站用工作/备用电源的引接及站用电接线方案

5.4.2 站用负荷计算及站用变压器选择

5.4.3 站用配电系统配置

5.4.4 照明系统设计

5.5 防雷接地设计

5.5.1 防直击雷保护方式设计

5.5.2 接地设计

第六章 总结与展望

6.1 论文总结

6.2 论文展望

参考文献

攻读硕士期间发表论文及科研情况

致谢

附件

附件1:STM32F103RBT6 单片机主程序

附件2:枣庄市高新区电网地理接线示意图

附件3:南石110kV变电站电气主接线设计图

附件4:南石110kV变电站电气总平面布置设计图

附件5:南石110kV变电站直击雷保护范围图

附件6:南石110kV变电站平面布置设计图

#### （6）MMA装置和SAR装置变电所供配电及综合自动化系统设计（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 课题的工程背景

1.1.1 工程概况

1.1.2 全厂供电及控制结构

1.2 课题的意义

1.3 研究现状

1.3.1 供配电系统

1.3.2 综合自动化系统

1.3.3 系统功能安全分析法

1.4 论文的主要工作

1.4.1 供配电系统研究与设计

1.4.2 综合自动化系统设计

1.4.3 综合自动化系统结构可靠性分析

1.5 论文章节安排

第二章 供配电系统的设计要求与方法

2.1 引言

2.2 负荷分级

2.2.1 装置用电负荷分级

2.2.2 企业用电负荷分级

2.3 供电电源方案

2.4 负荷计算方法分析

2.4.1 负荷计算目的和意义

2.4.2 负荷计算方法

2.5 无功补偿

2.5.1 无功补偿目的和意义

2.5.2 无功补偿方法

2.6 变压器的选择

2.6.1 变压器数量和容量选择原则

2.6.2 变压器负荷分配

2.7 供配电系统主接线设计要求

2.7.1 10k V和0.4k V系统主接线要求

2.7.2 照明系统主接线要求

2.8 短路电流计算

2.8.1 短路电流计算目的和意义

2.8.2 短路电流的计算方法

2.9 一次电气设备选择与校验

2.9.1 一次电气设备选择要求

2.9.2 一次电气设备校验要求

2.10 防雷、接地

2.10.1 建筑物防雷、接地目的

2.10.2 建筑物防雷措施

2.10.3 接地电阻要求

2.10.4 接地型式要求

2.11 本章小结

第三章 供配电系统的设计过程

3.1 负荷计算

3.1.1 负荷计算公式

3.1.2 废酸再生装置负荷列表与计算

3.1.3 甲基丙烯酸甲酯装置负荷列表与计算

3.1.4 装置负荷列表与计算

3.2 无功补偿

3.2.1 无功补偿容量计算

3.2.2 无功补偿后的总计算负荷

3.3 变压器选择

3.3.1 变压器数量和容量

3.3.2 变压器负荷分配

3.3.3 变压器的选择及负荷率

3.4 供配电系统主接线设计

3.4.1 10k V系统主接线设计

3.4.2 0.4k V系统主接线设计

3.4.3 照明系统主接线设计

3.5 短路电流计算

3.5.1 短路电流计算条件

3.5.2 短路点的选取

3.5.3 系统网络元件数据

3.5.4 短路电流计算公式

3.5.5 短路电流计算书

3.6 一次电气设备选择与校验

3.6.1 电缆的选择与校验

3.6.2 断路器的选择与校验

3.6.3 电流互感器的选择与校验

3.6.4 电压互感器的选择与校验

3.6.5 高压熔断器的选择与校验

3.7 防雷、接地设计

3.7.1 建筑物防雷分类

3.7.2 直击雷防护

3.7.3 接地电阻

3.7.4 低压系统接地型式

3.8 应用展示

3.9 本章小结

第四章 综合自动化系统设计

4.1 引言

4.2 综合自动化的结构形式

4.2.1 集中式结构

4.2.2 分层分布式结构

4.3 通信网络拓扑结构

4.3.1 星型结构

4.3.2 环型结构

4.3.3 总线型结构

4.4 通信技术

4.4.1 串行通信接口标准

4.4.2 通信网络设备

4.4.3 通信介质

4.5 综合自动化系统配置方案

4.5.1 系统架构

4.5.2 智能终端配置

4.5.3 间隔层设备组网

4.5.4 通信管理层设备组网

4.5.5 系统网络结构图

4.5.6 系统功能

4.6 画面展示

4.7 本章小结

第五章 综合自动化系统结构的可靠性分析

5.1 引言

5.2 故障树理论

5.3 故障树模型的建立

5.3.1 确定顶事件

5.3.2 建立故障树模型

5.4 故障树定性分析

5.4.1 非冗余结构分析

5.4.2 冗余结构分析

5.5 故障树定量分析

5.6 本章小结

第六章 总结和展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

致谢

攻读硕士学位期间已发表或录用的论文

#### （7）辽阳龙头66千伏输变电工程设计（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 辽阳市北河镇电力系统概况

1.2 龙头66kV输变电工程分析研究

1.2.1 负荷增长分析

1.2.2 供电情况分析

1.3 本文主要工作

第二章 龙头66kV变电站电力系统一次设计

2.1 接入系统方案选择

2.2 主变压器选型

2.3 线路型式及导线截面选型

2.4 无功补偿计算

2.5 短路电流计算及电气主接线

2.6 主要电气设备选型

2.6.1 短路开断电流的选择

2.6.2 污秽等级的选择

2.6.3 本站66kV设备选择

2.6.4 本站10kV设备选择

2.7 防雷接地设计

2.7.1 入地短路电流的计算

2.7.2 接地电阻及接地网截面计算和校验

2.8 站用电

2.8.1 变电站计算

2.8.2 照明用电

2.8.3 电缆设施敷设

2.9 电力系统部分结论

2.10 本章小结

第三章 龙头66kV变电站电力系统二次设计

3.1 继电保护设计

3.2 元件保护设计

3.2.1 主变压器保护设计

3.2.2 10kV线路及母线分段保护设计

3.2.3 10kV并联电容器保护设计

3.2.4 10kV站用变保护设计

3.2.5 自动装置设计

3.3 交直流一体化电源系统设计

3.3.1 系统组成

3.3.2 交直流电源设计

3.3.3 交流不停电电源系统设计

3.3.4 直流变换电源装置设计

3.3.5 一体化电源系统总监控装置设计

3.4 系统调度自动化设计

3.4.1 远动系统设计

3.4.2 电能计量装置及电能量远方终端设计

3.4.3 二次系统安全防护设计

3.5 系统及站内通信设计

3.5.1 现状及存在的问题

3.5.2 系统通信方案

3.6 变电站自动化系统

3.6.1 设计原则

3.6.2 监控范围

3.6.3 系统网络

3.6.4 通信标准

3.6.5 设备配置

3.6.6 网络结构

3.7 其他二次系统

3.7.1 全站时钟同步系统

3.7.2 设备状态监测系统

3.7.3 智能辅助控制系统

3.7.4 图像监视及安全警卫系统

3.7.5 火灾报警系统

3.7.6 环境监测子系统

3.7.7 联动控制

3.8 互感器二次参数选择

3.8.1 对电流互感器的要求

3.8.2 对电压互感器的要求

3.8.3 对断路器的要求

3.9 二次设备组屏及布置

3.9.1 二次设备模块组成

3.9.2 二次设备布置

3.9.3 二次设备屏体原则

3.9.4 组柜方案

3.9.5 光缆/电缆选择

3.10 本章小结

第四章 变电站站址及送电线路路径选择

4.1 拟选站址概述

4.1.1 方案一

4.1.2 方案二

4.2 站址区域概况

4.3 站址水文气象条件

4.3.1 水位条件

4.3.2 气象资料

4.4 站址工程地质

4.5 线路路径方案

4.5.1 路径方案描述

4.5.2 线路沿线等情况

4.6 本章小结

第五章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

致谢

附录1

附录2

附录3

附录4

附录5

#### （8）煤矿井下避难硐室位置优化及应用研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

abstract

变量注释表

1 绪论

1.1 背景介绍

1.2 国外研究现状

1.3 国内研究现状

1.4 研究目的及意义

1.5 主要内容及研究技术路线

2 基于灾变演化的避难硐室选址影响因素研究

2.1 避难硐室选址安全距离的正反演计算方法

2.2 避难硐室位置选择

2.3 避难硐室周边地质因素

2.4 避难及救援路线因素

2.5 投资成本因素

2.6 人为因素

2.7 其他因素

2.8 避难硐室选址系统构建

2.9 本章小结

3 避难逃生路径下的热动力灾害演变特征

3.1 热动力灾害演变仿真方法及模型构建

3.2 工作面运输巷胶带火灾的数值模拟研究

3.3 工作面回风隅角瓦斯爆炸的数值模拟研究

3.4 本章小结

4 煤矿井下避难硐室选址影响因素评价

4.1 煤矿避难硐室选址评价方法

4.2 煤矿避难硐室选址影响因素权重分配方法

4.3 煤矿避难硐室选址影响耦合值的计算

4.4 煤矿避难硐室选址级别的设立和划分

4.5 本章小结

5 避难硐室选址在赵楼煤矿的实际应用

5.1 赵楼煤矿矿井概况以及紧急避险设施的建设状况

5.2 赵楼煤矿避难硐室的实际应用

5.3 赵楼煤矿井下避难硐室群选址优化

5.4 本章小结

6 结论

6.1 结论

6.2 主要创新点

6.3 展望

参考文献

作者简历

学位论文数据集

#### （9）纳林河二号矿井电力监控系统设计与应用（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 选题背景

1.2 选题的目的及意义

1.3 纳林河二号矿井供配电系统状况

1.3.1 纳林河二号矿井原供电系统介绍

1.3.2 纳林河二号矿井原供电系统附图

1.3.3 纳林河二号矿井原供电系统存在的问题

1.3.4 纳林河二号矿井供电系统问题解决方案的提出

1.4 本论文主要工作

2 纳林河二号矿井电力监控系统的设计

2.1 电力监控系统设计选型原则和依据

2.2 供电系统的优化设计

2.3 纳林河二号矿井电力监控系统设计选型

2.3.1 电力监控系统的构成

2.3.2 综合自动化系统架构介绍

2.3.3 综合保护器的选择

2.3.4 电力监控系统的接入方法

2.4 矿井电力监控分站的选型设计

2.4.1 电力监控分站的硬件组成

2.4.2 电力监控分站软件

2.4.3 监控分站通信系统的制定

2.5 监控系统主站设计及工业以太网实现

2.5.1 监控系统主站设计

2.5.2 监控系统工业以太网实现

2.6 技术路线及可行性分析

2.6.1 技术路线

2.6.2 可行性分析

2.7 本章小结

3 纳林河二号矿井电力监控系统的实施应用

3.1 系统的安装调试

3.1.1 系统安装

3.1.2 系统调试

3.2 应用情况

3.2.1 监控画面的介绍

3.2.2 应用情况

3.3 本章小结

4 本课题在设计及应用实施过程中遇到的问题与解决方案

4.1 监控分站供电电源问题

4.2 智能综合保护器选型的问题

4.3 信号采集与控制指令执行时间的问题

4.4 巡检周期过长及画面图标显示的问题

4.5 3-1 煤二号胶带机头变电硐室设备监控的问题

4.6 低压侧设备远程监控的问题

5 结论

致谢

参考文献

附录

#### （10）建筑物室内低压配电回路极限长度探讨（论文提纲范文）

0 引言

1 规范对断路器短路保护动作灵敏度校验、电压损失计算的相关规定

1. 1 断路器短路保护动作灵敏度校验规定的由来

1. 2 断路器短路保护动作灵敏度校验规定的执行要点

1. 3 规范关于电压损失的规定

2 满足断路器短路保护动作灵敏度要求的配电回路极限长度

2. 1 公式选择的预期目标

2. 2 极限长度公式推导

3 满足电压损失要求的配电线路极限长度公式推导

3. 1 接相电压的单相负荷线路满足电压损失要求的极限长度公式推导

3. 2 接三相平衡负荷线路满足电压损失要求的极限长度公式推导

3. 3 导线单位长度电阻在不同温度下的换算

4 工程实例演算

5 结语

### 四、BZX-Y远距离照明综合保护装置的分析（论文参考文献）

- [1]通榆边昭66kV光伏发电项目设计[D]. 王佳庆. 长春工业大学, 2020(01)

- [2]哈尔滨双丰66kV智能变电站设计[D]. 宋奇霖. 哈尔滨理工大学, 2020(02)

- [3]民用建筑直流供电技术研究[D]. 王旭婷. 北京交通大学, 2020(03)

- [4]3D打印技术专业“三教”改革探索[J]. 刘森,张书维,侯玉洁. 数码世界, 2020(04)

- [5]110kV智能变电站设计及监控系统研究[D]. 刘晓瑞. 曲阜师范大学, 2020(01)

- [6]MMA装置和SAR装置变电所供配电及综合自动化系统设计[D]. 吴睿雅. 上海交通大学, 2020(01)

- [7]辽阳龙头66千伏输变电工程设计[D]. 关淞元. 沈阳农业大学, 2018(03)

- [8]煤矿井下避难硐室位置优化及应用研究[D]. 黄军利. 中国矿业大学, 2018(06)

- [9]纳林河二号矿井电力监控系统设计与应用[D]. 梁云峰. 西安科技大学, 2015(03)

- [10]建筑物室内低压配电回路极限长度探讨[J]. 杨捷. 建筑电气, 2015(05)

本文来源: https://www.61lw.cn/article/018a44b684b92698242908da.html