# 电力系统稳定性调研报告

##### 问：电力系统电压稳定性

- 答：电力系统的电压饥兆稳定是指电力系统维持负荷电压于某一规定的运行极限之内烂郑租的能力。它与电力系统中的电丛老源配置、网络结构及运行方式、负荷特性等因素有关。当发生电压不稳定时，将导致电压崩溃，造成大面积停电。

##### 问：影响电力系统静态稳定性的因素有哪些

答：系统负荷的小量变化；架空输电线因风吹摆动引起没大的线间距离的微小变化等。

静态稳定，并联在电网上的同步发电机，在电网或原动机发生微小扰动时，运行状态将发生变化，当扰动消失后，发电机能恢复到原来的状态下稳定运行，就称为发电机是静态稳定的，反之就是不稳定。

电力系统的静态贺灶稳定指电力系统受到小的干扰之后，不发生自发振荡和非同期性的失步，自动回复到禅察扮起始运行状态和能力。电力系统几乎时刻都受到小干扰。

扩展资料

提高系统稳定的措施可以分为两大类：一类是加强网架结构，另一类是提高系统稳定的控制和采用保护装置。

1、加强电网网架，提高系统稳定。线路输送功率能力与线路两端电压之积成正比，而与线路阻抗成反比。减少线路电抗和维持电压，可提高系统稳定性。增加输电线回路数、采用紧凑型线路都可减少线路阻抗，前者造价较高。在线路上装设串联电容是一种有效的减少线路阻抗的方法，比增加线路回路数要经济。

串联电容的容抗占线路电抗的百分数称为补偿度，一般在50%左右，过高将容易引起次同步振荡。在长线路中间装设静止无功补偿装置（SVC），能有效地保持线路中间电压水平（相当于长线路变成两段短线路），并快速调整系统无功，是提高系统稳定性的重要手段之一。

2、电力系统稳定控制和保护装置。提高电力系统稳定性的控制可包括两个方面：失去稳定前，采取措施提高系统的稳定性；失去稳定后，采取措施重新恢复新的稳定运行。

参考资料来源：

- 参考资料来源：

- 答：电力系统的静态稳定性是电力系统正常运行时的稳定性，电力系统静态稳定性的基本性质说明，静态备好慧储备越大则静态稳定性越高。提高静态稳定性的措施很多，但是根本性措施是袜厅缩短"电气距离"。主要措施有:(1)、减少系统各元件的电抗:减小发电机和变压器的电抗，减少线路电抗(采用分裂导线);(2)、提高系统电压水平;(3)、改善电力系统的结构;(4)、采用串联电容器补偿;(5)、采用自仿答动调节装置;(6)、采用直流输电。在电力系统正常运行中，维持和控制母线电压是调度部门保证电力系统稳定运行的主要和日常工作。维持、控制变电站、发电厂高压母线电压恒定，特别是枢纽厂(站)高压母线电压恒定，相当于输电系统等值分割为若干段，这样每段电气距离将远小于整个输电系统的电气距离，从而保证和提高了电力系统的稳定性。

##### 问：什么叫电力系统稳定性？如何分类？

答：针对当前电力系统运行工况，稳态电力系统受到外加扰动后，芦搏电力系统自动返回原来稳定运行状态或自动进入新的稳定运行状态的性能，称为电力系统稳烂销定性。

- 影响电力系统稳定性的因素很多。为了分析方便，电力饥哗游系统稳定性分解为：功角稳定性，电压稳定性。功角稳定性又分解为：静态稳定性，暂态稳定性等。

本文来源: https://www.61lw.cn/article/4d6a3ab8d685b4d59c9b5f00.html