# 火焰原子吸收光谱法连续测定飞灰中的铁、钙和镁

### 一、火焰原子吸收光谱法连续测定粉煤灰中铁、钙、镁（论文文献综述）

The Editorial Department,Chinese Journal of Spectroscopy Laboratory (35-204,No.13 Gaoliangqiao Xiejie Haidian,Beijing 100081)[1]（2013）在《《光谱实验室》2012年第29卷总目次》文中指出

The Editorial Department,Chinese Journal of Spectroscopy Laboratory (35-204,No.13 Gaoliangqiao Xiejie,Haidia,Beijing 100081)[2]（2013）在《《光谱实验室》2012年第29卷分类索引》文中进行了进一步梳理

马冲先,李莎莎,王岩[3]（2011）在《金属材料分析》文中研究说明评述了2007年10月至2009年12月期间国内在金属材料分析领域的现状及进展概况。内容包括重量分析法、滴定分析法、分光光度法和荧光光度法、催化动力学光度法、原子吸收光谱法和原子荧光光谱法、电感耦合等离子体原子发射光谱法和电感耦合等离子体质谱法、光电直读光谱法、X射线荧光光谱法、原位统计分析及电化学方法等其他分析方法、气体元素的分析、标准和标准样品等,涉及文献390篇。

舒永红[4]（2007）在《原子吸收和原子荧光光谱分析》文中指出本文是《分析试验室》期刊定期评述中关于原子吸收光谱（AAS）及原子荧光光谱（AFS）分析的第11篇综述文章。文中对2004年12月2007年4月期间我国在AAS/AFS领域所取得的主要进展进行评述。内容包括概述、仪器装置与数据处理、火焰原子吸收光谱法、电热原子吸收光谱法、化学蒸气发生技术以及原子荧光光谱法等。收集文献670篇。

李芳,潘富友,贾文平[5]（2004）在《火焰原子吸收光谱法连续测定粉煤灰中铁、钙、镁》文中提出提出用火焰原子吸收光谱法连续测定粉煤灰中铁、钙、镁的方法 ,讨论了溶液酸度和共存元素对铁、钙、镁测定的影响。结果表明 ,在 0 .3mol/L盐酸和 2 5g/L硝酸镧介质中 ,三种元素的相关系数 （r）在 0 9984～ 0 9993之间 ,线性关系良好 ,回收率 96 7%～ 10 0 0 % ,相对标准偏差 （RSD） 0 6%～ 1 9%。

The Editorial Department,Chinese Journal of Spectroscopy Laboratory(35-204,No.13 Gaoliangqiao Xiejie Haidian,Beijing 100081)[6]（2011）在《《光谱实验室》2010年第27卷总目次》文中认为

The Editorial Department,Chinese Journal of Spectroscopy Laboratory(35-204,No.13 Gaoliangqiao Xiejie,Haidia,Beijing 100081)[7]（2011）在《《光谱实验室》2010年第27卷分类索引》文中研究说明

马登军[8]（2009）在《重金属镉和铅对小白鼠红细胞及其相关靶器官作用的研究》文中研究指明镉和铅是两种环境污染较重的重金属元素,随着工业的发展,人类接触的越来越广泛,镉和铅及其化合物对人类和环境造成的威胁日益严重。研究这两种毒物在生物机体中的蓄积和分布,具有环境意义和实用价值。本文采用硝酸镉和硝酸铅的水溶液作为染毒材料,以小白鼠作为研究对象,系统研究了小白鼠饮水染毒和静脉注射染毒后,其血红细胞及其相关靶器官中镉、铅含量的时间效应和蓄积分布规律,以及对小白鼠血液主要指标的影响；考察了镉和铅联合染毒在小白鼠血红细胞及其相关靶器官中蓄积分布和相关性。研究结果为进一步研究重金属对生物机体及其靶器官的作用原理以及减缓和治疗中毒疾病提供参考依据。论文综合评述了镉和铅的毒性、危害和中毒机理,以及火焰原子吸收光谱分析微量金属镉、铅的研究进展。建立了微量进样火焰原子吸收分析微量金属镉和铅的新方法,为跟踪监测染毒因子在靶器官中的蓄积、迁移和分布提供了可靠、准确的分析方法。该方法,镉在0.000-0.800μg/mL呈良好线性关系,R=0.9994,平均回收率97.1%,RSD=3.0%,特征浓度为0.0036μg/mL,检出限为0.002μg/mL.铅在0.000-1.000μg/mL呈良好线性关系,R=0.9997,平均回收率97.4%,RSD=4.2%,特征浓度为0.0916μg/mL,检出限为0.0500μg/mL。采用含镉和铅分别为0.01%的低浓度水溶液对小白鼠进行饮水染毒,研究了血红细胞及其相关靶器官中镉和铅染毒时间效应的变化,对蓄积量进行了测试和分布排序；血液中分布在血红细胞中铅达到95%～98%,镉为90%～93%,肾和肝是镉和铅的主要靶器官,其他器官次之；考察了小白鼠的血红细胞数、血红蛋白浓度和网织红细胞数随染毒时间的效应变化,血细胞数和血红蛋白浓度呈现下降的趋势,网织红细胞占血红细胞的百分比随染毒时间逐渐上升,实验表明,镉和铅破坏和抑制了血细胞的生长和血红蛋白的合成,同时,促使网织红细胞增生。为了有别于消化道染毒,采用同浓度镉和铅的水溶液通过静脉注射,对小白鼠进行被动染毒,考察了镉和铅在红细胞、血清、肝、肾、脾、肺、心脏和大脑组织器官中的分布和蓄积状况。为了进一步了解铅和镉的联合作用,论文中初步探讨了铅和镉在复合饮水染毒情况下,小白鼠靶器官中二者的蓄积分布情况,以及镉和铅联合作用的相关性。

吴少尉[9]（2004）在《掺氧空气—乙炔火焰原子吸收光谱法分析性能的研究》文中提出火焰原子吸收光谱法是一种操作特别简单,分析速度快,检出限及精密度能很好满足常规分析检测工作的测试手段。由于常规空气—乙炔火焰温度较低,致使某些易形成难熔氧化物的元素和高熔点、高沸点元素的测定灵敏度较低,干扰严重,有些元素甚至很难测定,可测元素约 30 种。掺氧空气—乙炔火焰是在常规空气—乙炔火焰基础上改进发展起来的一种高温火焰,由于外添氧气和乙炔用量较常规空气—乙炔火焰要多得多,火焰温度提升较高,同时可通过调节氧气、乙炔流量大小及其计量比,适当增强火焰的还原性气氛,这均有利于待测元素氧化物在火焰中有效原子化。拓展了常规空气— 乙炔火焰原子吸收光谱法的应用范围。而近年有关掺氧空气—乙炔火焰原子吸收光谱法的基础研究和实际应用的报道仍很少,可测定元素的具体数目及其分析性能指标缺乏足够的数据和克服干扰的相关资料,潜在的用户对这种高温火焰认识不多。为了更好地为掺氧空气—乙炔火焰原子吸收光谱法的普及提供基础理论数据及指导,作者选择了《掺氧空气—乙炔火焰原子吸收光谱法分析性能的研究》作为硕士研究生论文的研究课题。主要研究成果如下: 一、本文采用镓元素双线吸收法测量了掺氧空气—乙炔火焰的温度。选择了低、中、高温的 30 种元素,从仪器的最佳操作测定条件,存在的干扰及消除,增感效应,可达到的特征浓度、检出限、线性范围等方面进行了系统实验研究。得出掺氧空气—乙炔火焰原子吸收光谱法分析性能的结论为: 1,掺氧空气—乙炔火焰是一种温度在 2300—2900K 的范围内可连续变化调节的火焰。当乙炔量增大至常规空气—乙炔火焰所不能达到的富燃情况时,掺入的氧可与火焰中的碳起氧化作用发生放热反应,燃气与助燃气的用量在单位时间内都相对常规空气—乙炔火焰燃烧状态时增加了 2—4 倍,释放热量加大,从而提高了火焰的温度。选择一定的乙炔和氧气流量,就可获得 2300—2900K 范围内的温度,比常规空气—乙炔火焰的温度高出 300K—500K 左右,这正是掺氧空气—乙炔火焰原子吸收光谱法的分析性能明显优于空气—乙炔火焰原子吸收光谱法不能测定较难挥发和原子化的元素的关键所在。 2、掺氧空气—乙炔火焰保持了较好的还原性气氛。分析测定中,控制乙炔、氧气的流量及其计量比,保持火焰富燃状态,可以很容易增加火焰中 C*、C2*、CH*、CO*等活性含碳自由基,可使元素氧化物很好地解离成气态原子, 使易形成难离解化合物的元素分析性能得以改善。<WP=7>3、掺氧空气—乙炔火焰原子吸收光谱法不适宜测定元素及其氧化物的熔点,沸点在2000K 左右,且氧化物离解能小于 5eV 的低温元素。使用掺氧装置,由于吸收光程缩短及电离效应和气体稀释效应影响,分析效果反而变差。 4、 采用掺氧空气—乙炔火焰原子吸收光谱法测定元素及其氧化物的熔、沸点在 2300—2800K,且氧化物离解能在 4.5—6.0eV 间的中温元素灵敏度都相对常规空气—乙炔火焰原子吸收光谱法有所不同程度的提高,分析性能得以改善。 5、 对元素及其氧化物熔、沸点超过 2800K,且氧化物离解能大于 7.0eV 的高温元素,虽然相对常规空气—乙炔火焰原子吸收光谱法, 掺氧空气—乙炔火焰原子吸收光谱法有了较大改善。但由于掺氧空气—乙炔火焰的温度没超过氧化亚氮—乙炔火焰的温度,而富燃状态的还原气氛也不及氧化亚氮—乙炔火焰强, 测定灵敏度仍不够理想。很难用于实际样品的分析。 二、同时作者也研究了掺氧空气—乙炔火焰原子吸收光谱法测定若干高温元素的实用分析方法,均已公开发表或被录用待刊。 1,掺氧空气–乙炔火焰原子吸收光谱法测定地质样品中的钒。 2,掺氧空气–乙炔火焰原子吸收光谱法测定地质样品中的钛. 3,掺氧空气–乙炔火焰原子吸收光谱法测定地质样品中的痕量铍 光谱学与光谱分析待刊 4,掺氧空气–乙炔火焰原子吸收光谱法测定钢样品中的硅 分析科学学报待刊 最后作者指出,掺氧空气—乙炔火焰原子吸收光谱法在微量进样、悬浮液进样等进样方式,流动注射在线分离富集,以及与色谱联用作元素形态分析等方面,还应有待进一步深入探讨研究。

罗立强,马光祖,詹秀春[10]（2002）在《地球化学分析》文中提出本文回顾、评述了我国在岩石、矿物、矿石与矿产资源、土壤、环境地质与放射性测量、海洋、地下水资源、煤炭等与地球化学分析相关的研究领域中 ,在过去两年所取得的研究进展。

### 二、火焰原子吸收光谱法连续测定粉煤灰中铁、钙、镁（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、火焰原子吸收光谱法连续测定粉煤灰中铁、钙、镁（论文提纲范文）

#### （3）金属材料分析（论文提纲范文）

1 重量法和滴定分析法

2 分光光度法和荧光光度法

3 原子吸收光谱法和原子荧光光谱法

4 电感耦合等离子体原子发射光谱法和电感耦合等离子体质谱法

5 光电直读光谱法

6 X射线荧光光谱法

7 其他分析方法

8 金属中气体分析

9 标准和标准物质 (标准样品)

#### （4）原子吸收和原子荧光光谱分析（论文提纲范文）

1 概述

1.1 会议与着作

1.2 一般综述

2 仪器装置与分析技术

3 火焰原子吸收光谱分析

3.1 基础研究

3.2 样品导入

3.2.1 悬浮液进样技术

3.2.2 原子捕集及脉冲进样技术

3.2.3 流动注射技术

3.3 分离富集

3.4 分析应用

3.4.1 一般分析

3.4.2 间接测定

3.4.3 富氧焰及形态分析

4 电热原子吸收光谱法 (ETAAS)

4.1 基础研究

4.2 原子化器表面改进技术

4.3 进样技术

4.4 化学改进剂效应

4.5 分离富集技术

4.6 分析应用

5 化学蒸气发生技术

6 原子荧光光谱法

#### （8）重金属镉和铅对小白鼠红细胞及其相关靶器官作用的研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 镉、铅的概述

1.1.1 镉、铅的物理化学性质

1.1.2 镉、铅的应用

1.1.3 镉、铅对环境的污染状况

1.2 镉、铅的毒性、危害与中毒机理的研究进展

1.2.1 镉的毒性、危害与中毒机理

1.2.2 铅的毒性、危害与中毒机理

1.3 微量金属镉、铅的火焰原子吸收光谱分析研究进展

1.3.1 火焰原子吸收光谱法测定微量镉

1.3.2 火焰原子吸收光谱法测定微量铅

1.4 微量进样火焰原子吸收分析技术的研究现状

1.4.1 微量进样器的研究

1.4.2 脉冲微量进样器的研究

1.5 该论文的研究目的与意义

第2章 微量进样——FAAS测定红细胞以及其它组织器官中微量镉和铅的研究

2.1 实验部分

2.1.1 仪器工作及分析条件的选择

2.1.2 方法的线性及工作范围

2.1.3 方法的检出限和精密度

2.1.4 扰与空白实验

2.1.5 方法的回收率试验

2.2 小白鼠靶器官样品的制备与测定

2.2.1 样品制备

2.2.2 试样分析

2.2.3 样品测定结果

2.3 小结

第3章 低毒饮水染毒重金属镉和铅在小白鼠红细胞和其它组织器官中分布的研究

3.1 实验部分

3.1.1 材料和仪器

3.1.2 饲养和试验条件

3.1.3 样品处理与分析

3.2 小白鼠各靶器官中镉和铅含量的测定结果

3.2.1 血红细胞和血清中镉和铅含量的测定结果

3.2.2 其它作用靶器官中镉和铅含量的测定结果

3.3 分析与讨论

3.3.1 对照组小白鼠靶器官中镉和铅含量的变化

3.3.2 镉染毒后在小白鼠各靶器官中的分布

3.3.3 铅染毒后在小白鼠各靶器官中的分布

3.3.4 镉和铅在靶器官中分布的比较

3.4 小结

第4章 重金属镉和铅对血液主要指标影响的研究

4.1 概述

4.1.1 血液系统和主要研究指标

4.1.2 重金属镉和铅对血液系统的危害

4.2 实验部分

4.2.1 实验仪器与材料

4.2.2 实验方法

4.3 实验结果

4.3.1 镉对小白鼠血液指标作用的实验结果

4.3.2 铅对小白鼠血液指标作用的实验结果

4.4 分析与讨论

4.4.1 小白鼠的特征变化

4.4.2 镉作用的分析与讨论

4.4.3 铅作用的分析与讨论

4.4.4 镉和铅对血液主要指标作用的比较

4.5 小结

第5章 静脉注射染毒研究重金属镉和铅在小白鼠的红细胞及组织器官中的分布

5.1 实验部分

5.1.1 试剂与仪器及工作条件

5.1.2 实验方法

5.2 样品分析结果

5.2.1 注射镉溶液试验小白鼠的测试结果

5.2.2 注射铅溶液试验小白鼠的测试结果

5.3 分析与讨论

5.3.1 试验小白鼠的特征变化

5.3.2 镉对血红细胞和其它靶器官的作用

5.3.3 铅对血红细胞和其它靶器官的作用

5.3.4 镉和铅对血红细胞和其它靶器官作用的比较

5.3.5 镉、铅蓄积分布的统计分析

5.4 小结

第6章 镉和铅联合饮水染毒在小白鼠靶器官中分布研究初探

6.1 重金属铅和镉复合污染与毒性的研究进展

6.2 铅和镉联合作用在小白鼠靶器官中的分布

6.2.1 材料、仪器和样品处理与分析

6.2.2 饲养和试验条件

6.2.3 镉和含铅联合作用各靶器官含镉和含铅量的测定结果

6.2.4 镉和含铅联合对各靶器官作用的讨论

6.3 小结

第7章 结论

参考文献

致谢

攻读博士学位期间取得的科研成果

#### （9）掺氧空气—乙炔火焰原子吸收光谱法分析性能的研究（论文提纲范文）

第一章 绪论

1.1 火焰原子吸收光谱法研究历程回顾

1.2 火焰原子吸收光谱法近年发展评述

1.2.1 掺氧空气- 乙炔火焰原子化技术的应用

1.2.2 基础研究

1.2.3 进样技术

1.2.4 分离富集

1.2.5 间接测定

1.2.6 形态分析

1.2.7 增感效应

1.3 掺氧空气-乙炔火焰的基本性质及安全操作

1.4 本文主要工作内容

第二章 掺氧空气-乙炔火焰温度的测量

2.1 引言

2.2 测温公式的推导

2.3 温度测量

2.3.1 实验部分

2.3.2 温度测定结果

第三章 元素分析性能的研究

3.1 实验部分

3.2 低温元素的实验测定

3.3 中温元素的实验测定

3.4 高温元素的实验测定

3.5 掺氧空气-乙炔火焰原子吸收光谱法分析性能的总结

3.6 元素测定中干扰的消除和增感效应

第四章 掺氧空气-乙炔火焰原子吸收光谱法的应用................?

4.1 掺氧空气—乙炔火焰原子吸收光谱法测定地质样品中的钒

4.2 掺氧空气?乙炔火焰原子吸收光谱法测定地质样品中的钛

4.3 掺氧空气—乙炔火焰原子吸收光谱法测定钢样中的硅

4.4 掺氧空气—乙炔火焰原子吸收光谱法测定地质中痕量铍

第五章 掺氧空气——乙炔火焰原子吸收光谱法的应用展望

致谢

参考文献

### 四、火焰原子吸收光谱法连续测定粉煤灰中铁、钙、镁（论文参考文献）

- [1]《光谱实验室》2012年第29卷总目次[J]. The Editorial Department,Chinese Journal of Spectroscopy Laboratory (35-204,No.13 Gaoliangqiao Xiejie Haidian,Beijing 100081). 光谱实验室, 2013(01)

- [2]《光谱实验室》2012年第29卷分类索引[J]. The Editorial Department,Chinese Journal of Spectroscopy Laboratory (35-204,No.13 Gaoliangqiao Xiejie,Haidia,Beijing 100081). 光谱实验室, 2013(01)

- [3]金属材料分析[J]. 马冲先,李莎莎,王岩. 分析试验室, 2011(02)

- [4]原子吸收和原子荧光光谱分析[J]. 舒永红. 分析试验室, 2007(08)

- [5]火焰原子吸收光谱法连续测定粉煤灰中铁、钙、镁[J]. 李芳,潘富友,贾文平. 冶金分析, 2004(06)

- [6]《光谱实验室》2010年第27卷总目次[J]. The Editorial Department,Chinese Journal of Spectroscopy Laboratory(35-204,No.13 Gaoliangqiao Xiejie Haidian,Beijing 100081). 光谱实验室, 2011(01)

- [7]《光谱实验室》2010年第27卷分类索引[J]. The Editorial Department,Chinese Journal of Spectroscopy Laboratory(35-204,No.13 Gaoliangqiao Xiejie,Haidia,Beijing 100081). 光谱实验室, 2011(01)

- [8]重金属镉和铅对小白鼠红细胞及其相关靶器官作用的研究[D]. 马登军. 河北大学, 2009(12)

- [9]掺氧空气—乙炔火焰原子吸收光谱法分析性能的研究[D]. 吴少尉. 中国地质大学, 2004(03)

- [10]地球化学分析[J]. 罗立强,马光祖,詹秀春. 分析试验室, 2002(02)

本文来源: https://www.61lw.cn/article/54afc8cb0625d7019bb24d35.html