# 深圳机场建筑调研报告

##### 问：深圳机场为什么暴雨中成为了积水重灾区？建筑构造或给排水系统设计是否存在问题

答：排水

玻璃房如何防水、排水管一直是玻璃屋业主关心的问题。玻璃顶的防水问题特别突出。玻璃房子的防水和排水是由玻璃和木棒的结构形成的。防水性能与结构的结构有很大的关系。

玻璃屋防水表面的基本方法分为两种:一种是利用玻璃室的边坡，表层雨水很快被排除，使渗漏的可能性降低到最小范围。

无论什么形式的采光,排水系统是非常重要的,因为如果玻璃房障碍或排水系统排水系统设计的细节处理不当,导致排水不李老竖畅或水,产生泄漏的因素,水很长一段时间可以使密封胶老化,所以必须足够注意玻璃房的排水的问题。

机场布局

机场的总体规划和布局,机场在地形和较低的地区,所以在短时间内暴雨雨很快一起出现在机场,当机场设计没有选择大的暴雨重现期,加上机场在地下污水泵不能暴雨期间,必然会导致在机场内部,或水。另一种从建筑给排水、机场采用何种形式的屋顶排水也很重要，屋顶排水沟形式，是利用重力流或压力流排水，排水管是室内或室外的排也是非常重要的。

解决方法

1。合理的排水系统含配的组织和排水系统，主要是确定玻璃房的排水方向和排水的方式。为使雨水迅速消除，玻璃房的排水方向应明确，减少转弯。

2。确定合适哪大的排水坡度以排除雨水，玻璃房需要一定的排水坡度，较大的坡度，越好排水。然而，当坡度较大时，构造和结构布置会受到不利影响，因此根据具体要求确定合适的坡度是很重要的。玻璃屋的斜率是由几个因素决定的,包括区域降水、玻璃房子的形状,尺寸和结构形式,最深远的影响在玻璃房子倾斜，内冷凝水排放和自然净化也是必须考虑的重要因素,一般说,玻璃房坡面和水平角不少于18度,建议不大于45度。

总结

- 我认为有必要防止大面积积水的发生，建筑物应考虑周围环境的布局，并考虑自己的排水能力设计。

##### 问：深圳机场为何要建卫星厅

- 答：提升深圳国际航空枢颤局纽发展能级。深圳机场卫星厅位于T3航站楼的北侧，项目启用后有助于进一步提升深圳国际航空枢纽发茄困让展能级，更好支撑“双区”建设。卫星厅总建筑面积约为24万平米，平面呈“X”构型，共设地上四层、地下一层，同时新增配套站坪面积约100万平米，机场地空资源将得到进一步释放，保障供给能力进一尺蚂步提升。

##### 问：我国机场的航站楼设计有哪些种类？

- 答：第一，以“蒙古茶吧”为平台的设计，第二，呈H型设计，第三，呈波浪型的设计，第四，如展翅的凤凰的设计，第五，犹如一条变色龙，外形为“飞鱼”状弊皮薯的设计，第六，采用双租者陆侧+贯穿式陆握衫侧形式设计。

- 答：设计有配晌山七种种类，一线性延展，二经典二分法，三平行五杈谨指，四几何三角，培中五多边雪花，六扭动蛇形，七闪亮五星。

- 答：有经典二分法，几何三角，扭动蛇形，平行五杈，多边雪花，闪亮五星，这些都是我们航站设计的种类。

本文来源: https://www.61lw.cn/article/6c0a56c14b94e84d89a55ccf.html