# 建筑防雷接地论文

##### 问：我想写个关于建筑电气防雷接地方面的毕业论文 帮忙啊

- 答：我是搞建筑的，从我二十年的从业经历来看，可以从以下角度来写比较容易：目前建筑电气防雷接地的常用做法（参考图集即可）。目前该分项工程的归口验收单位（气象局）和一般验收程序。这种验收或者说管理办法存在的缺点。（有时他们根本就不去现场，拿钱就可以出报告）。这样做的危害有多大。今后国家在这方面可以采取什么政策或措施。好可以从从业人员的素质及工程管理人员的认识观念等方面加以论述。

##### 问：双色球6十3复式多少钱

- 答：大多数人内心是拒绝的

- 答：前面刚好是六个，后面一个一注，3个就是3注，所以六块

- 答：不管是如何选择都是2元一注。如果是16+6的总和的话，一共是48048种，共需要96096元

- 答：追星模仿等途径了解了自杀行为

##### 问：电工技师论文

- 答：电工技师论文范文和原则都有

##### 问：强电竖井接地和配电箱PE线正确接法?

答：以下是引用

yub

在(2008-6-5

- 9:08:43)的发言漏电保护不就是解决接地故障保护吗?我说你要吃饭，你说吃米不就是吃饭吗？[em4]

- 答：接地故障过流保护!只要有接地故障保护,漏电断路器就跳掉了,谈的上过流保护吗?不懂你的意思,说的明白点

- 答：我现在这样做,竖井中利用预分支电缆,PE干线用扁钢接至接地网,每层配电箱四芯从预分支电缆引出,PE线从扁钢引出,箱中安装漏电断路器,我想这样应该很好的解决接地故障电流,也不存在说用扁钢电抗大的问题,你们说这样做有没有问题?

- 答：《建筑物防雷设计若干参数的计算》－－杨成德（《建筑电气》2000年第3期）。在这篇文章里，有关问题有个比较完整的讨论。在坛子里，我找不到，哪位有兴趣的兄弟可以找找。

- 答：1,都可以，你还可以利用竖井的柱子焊出的钢筋作LEB。另外，应该叫等电位连接线2，PE线直接引自配电室，不推荐用接地网

- 答：1）看了一篇福建建筑设计院工程师写的一篇论文,提到电气竖井PE干线即是等电位母线,层配电箱中的PE端子排即是局部等电位端子排,电气竖井的接地干线是可以当做PE线来用的，层配电箱可以从竖井的接地干线抽出PE线，对于PE干线送不到的或特别重要的负荷,则是用五芯配电。2）看了我市几家设计院的施工图，TN-S系统大多数是四芯配电，地下室动力箱和配电箱的PE线、电气竖井的接地干线都从基础接地网上抽，层配电箱PE线从竖井的接地干线抽出。3）PE线和其它四芯分开敷设，阻抗应该会变大，会变大多少，对单相接地故障保护的灵敏度影响多大？大家有没有这方面的数据或例子。

##### 问：毕业设计（论文）变电所电气一次部分初步设计

- 答：自己好好做做吧，这东西谁能给你，没让你们算导线张力弛度还算不错了。就为了点分，谁能给你做这么一大堆东西。看这个课题应该是某个电力大学的学生吧。如果还准备做这行，自己好好研究一下，做做有好处。

- 答：唉，叫我怎么说你好呢

- 答：老兄，这是专业设计呀，涉及一个高压系统的始末，还有土建部分也设略到了，网络是好，但总不是什么都可以百度一下就OK的，何况你现在有明晰的内容，实在没有办法就一条一条的解决，那样估计百度是可以帮上忙的。遇到实际的点滴问题我想大家还是能帮上忙的。

答：大哥，涉及一个高压系统的始末，还有土建部分也设略到了，网络是好，但总不是什么都可以百度一下就OK的，何况你现在有明晰的内容，实在没有办法就一条一条的解决，那样估计百度是可以帮上忙的。遇到实际的点滴问题我想大家还是能帮上忙的。

- 呵呵

本文来源: https://www.61lw.cn/article/77bbbe822c4445175de86d27.html