# 智能输液检测外文文献

##### 问：什么是智能输液监测系统？

- 答：智能输液监测系统应用了先进的传感和物联网技术,能够满足医疗市场高度自动化的需求.该产品综合了高分辨率技术、无线电技术和网络通信技术等最新科技成果来实现输液智能管理。护士随时能对输液速度、剩余时间等进行实时监控，一旦出现异常随时报警，特别是当输液时间剩余到一分钟以内时，电脑终端会发出红色报警信号，提醒护士及时处理，同事监测仪发出声音报警，提醒患者和家属需要换液。输液监测网络系统采用低功率无线接收发送技术,功耗非常小，仅仅3毫瓦，因此干扰较小，省电，稳定可靠性好;无线网络通信，采用Wi-Fi技术，可以独立使用，也可以并入医院网络使用.精简、直观的操作界面，省时、省心。全方位实时动态的报警系统，确保患者安心、为护理工作提供更大的方便。

##### 问：医院输液点滴控制及监控系统外文文献

答：试试OA图书馆吧。

- 输入相应的英语关键词即可。

##### 问：为什么要使用输液泵

- 答：为什么要使用输液泵因为需要输液泵增加压力所以说必须用输液泵

答：临床上应根据药物和患者情况不同配以适当的输液速度。输液过快，可能会导致中毒，更严重时会导致水肿和心力衰竭; 输液过慢则可能发生药量不够或无谓地延长输液时间，使治疗受影响并给患者和护理工作增加不必要的负担。常规临床输液，普遍采用挂瓶输液，并用眼睛观察，依靠手动夹子来控制药滴速度，不易精确控制输液速度，而且工作量大。所以要使用输液泵，科力建元医疗科技公司生产的输液泵质量还不错，有不少医院购买，性价比较高，20年制泵，技术较为领先。

- 另外，普通输液器对输液完毕和输液过程中偶然出现的故障，如气泡、阻塞等都不能自动报警，也不能及时切断输液通路，从而产生不良后果。应该及时处理，以避免血液倒流或其他后果。而输液泵能精确控制输送药液的流速和流量，并能对输液过程中出现的异常情况进行报警，同时及时自动切除输液通路。输液泵的应用有助于减轻医护工作强度，提高安全性、准确性和工作效率，并提高护理水平

答：一般来说,和传统的重力输液相比,使用输液泵输液可以达到如下一些目的:

（1）提高给药的流速和容量控制精度(如<±5%)，扩大给药流速范围（如0.1ml/h~1200ml/h）；

（2）利用输液泵的多种给药模式（如体重模式）作到更精准的用药；

（3）利用输液泵的程控功能（如时辰模式）开展更先进的治疗项目（如联合时辰化疗）；

（4）利用输液泵快捷操作功能（如敏捷调速）达到快速调节流速和争取抢救时机的目的；

（5）利用输液泵的历史信息储存功能达到调节医护患纠纷的目的；

（6）利用内置加温功能达到提高输液舒适性、降低药液渗漏几率的目的；

- （7）利用输液泵的各种报警功能（如管路气泡、针头阻塞、静脉跑针、管路疲劳、滴空等报警项）达到降低劳动强度、提高临床安全性、减少护理人力的目的.

答：（1）提高给药的流速和容量控制精度(如<±5%)，扩大给药流速范围（如0.1ml/h~1200ml/h）；

（2）利用输液泵的多种给药模式（如体重模式）作到更精准的用药；

（3）利用输液泵的程控功能（如时辰模式）开展更先进的治疗项目（如联合时辰化疗）；

（4）利用输液泵快捷操作功能（如敏捷调速）达到快速调节流速和争取抢救时机的目的；

（5）利用输液泵的历史信息储存功能达到调节医护患纠纷的目的；

（6）利用内置加温功能达到提高输液舒适性、降低药液渗漏几率的目的；

- （7）利用输液泵的各种报警功能（如管路气泡、针头阻塞、静脉跑针、管路疲劳、滴空等报警项）达到降低劳动强度、提高临床安全性、减少护理人力的目的.

##### 问：使用输液泵的目的是什么？

- 答：使用输液泵的目的是为了使输液的量得到恒定的输入，对于某些必须控制流量的药物，输液泵是很有用的。

答：控制输液滴数，

- 进而控制每分钟入液量，控制每分钟给药量。

- 答：输液泵是一种能够准确控制输液滴数或输液流速，保证药物能够速度均匀，药量准确并且安全地进入病人体内发挥作用的一种仪器，同时是一种智能化的输液装置，输液速度不受人体背压和操作者影响，输注准确可靠，有助于降低临床护理工作强度，提高输注的准确性、安全性以及护理质量

##### 问：什么是红外输液监视？

答：护士可通过一键操作，设定输液基准滴速，同时设备自动生成“上限速”与“下限速”。相当于护士可按主观预期，赋予设备监护工作指令，然后设备将进入自动值守状态，对输液全过程实施严密的监护，以确保输液安全有效。

输液滴速过快且不能及时加以调校纠正，有可能会影响到输液安全。因此，当侦测到输液滴速过快时，除即时向护士报送相关信息外，设备将自动启动调校装置执行减速操作，以使滴速回归安全限界以内。

输液滴速过慢往往是跑针血肿的先兆，这是一种不正确的输液状况。因此，当侦测到输液滴速过慢时，除即时向护士报送相关信息外，设备将发出语音提示请求调校，以使滴速回归安全限界以内。

- 而当输液完成且未被人察觉时，除即时向护士报送相关信息和发出语音提示外，设备将自动开启安全控制模式，对输液软管进行截流以作保护。

- 答：红外输液监视是利用红外设备对输液的滴速和液体余量进行监视的医用设备。

- 答：红外设备对输液的滴速和液体余量进行监视的医用设备

- 答：就是用红外摄像机监视输液的过程，一般病人是不需要监视的，只有危重病人在特护病房有可能需要这样的设备，重点是治病救人，设备其次。

- 答：智能输液监控系统可自动判别输液器种类及规格，输液剩余量，预估剩余时间，漏针，空瓶等情况。系统通过物联网络，把每个床位的输液信息及时传送到护士站手中的PDA上，护士在任意区域可以看到每个床位的输液进程，同时系统可通过图文和语音提示护士更换药液。

- 答：红外输液监视是利用光电转换原理利用红外线对输液的滴速和液体余量进行监控的医用设备

- 答：一种便携式医用输液器滴速检测装置，圆盘形的红外检测装置连接在一次性输液器的滴斗上，红外检测装置通过导线与比较电路连接， 比较电路的输出线接入USB数据采集卡的数字量输入端，USB数据采集卡通过USB线与计算机的USB接口连接，红外检测装置、比较电路、USB数据采集卡的电源都由计算机的USB接口的5V直流电源提供。该装置实现了即插即用，携带方便，但由于液滴处于运动状态，通过光传感器时检测电路会产生一定的抖动脉冲，导致对液滴计数不准确。

答：通过液滴传感器对输液液滴进行侦测，这是一款高智能的输液监护仪器。

- 护士可通过一键操作，设定输液基准滴速，同时设备自动生成“上限速”与“下限速”。相当于护士可按主观预期，赋予设备监护工作指令，然后设备将进入自动值守状态，对输液全过程实施严密的监护，以确保输液安全有效。

本文来源: https://www.61lw.cn/article/a4bbc340d0f4c5f9a9ea880f.html