# 首钢电网数据采集系统

### 一、首钢电力能源网数据采集系统（论文文献综述）

辛永乐[1]（2021）在《输电线路接地系统模型与参数测量方法研究》文中提出高压输电线路因受到雷电侵袭而发生跳闸事故的概率极高,恶劣气象条件下保障输电线路不受雷击,从而将电能安全高效地输送到全国各地,是国家电力部门所关注的重点问题。输电线路的防雷接地系统是预防雷电灾害的重要电力设施,其由架空避雷线、输电杆塔、接地引下线、接地装置共同组成的,而接地系统的阻抗参数是衡量输电线路耐雷击水平的主要技术指标。目前相关规范要求,需要对接地装置的接地电阻参数进行定期性测量,保证阻抗参数的数值在规范要求的合理范围内,及早发现存在的隐患并找到具体的故障位置,有效地完成输电线路接地装置的巡检维护工作,以减少雷击事故造成的经济损失,保证输电线路安全运行。目前对于输电线路防雷接地系统相关参数的研究主要集中在接地体接地电阻测量方面,在实际现场实施中,常采用三极法、回路法和高频并联法进行。但在输电线路接地系统参数的建模及测量方面仍有一些未深入研究探讨的问题,传统的测量方法存在操作难度大、现场不适宜的弊端,而回路法和高频并联法的测量精度均有赖于输电线路接地系统的电气模型,因此输电线路接地系统参数的建模及测量对于确定回路法和高频并联法的测量精度具有极为重要的意义。对输电线路接地系统模型中的问题进行相关的理论推导,基于接地系统的简化模型,提出了一种采用多频电流注入方式的回路测量法。通过ATPDraw电磁暂态设计软件建立接地系统的物理模型,包括雷电流、杆塔、接地装置等部分,对输电线路遭到雷击时发生反击的电路特性进行仿真。以35k V输电线路防雷标准为参考,对所搭建接地系统等效模型的可靠性进行验证,分析接地阻抗的参数变化对输电线路防雷水平的影响,研究接地装置和避雷线中电感分量随信号频率变化的作用。为线路的防雷预测分析提供理论基础,对接地阻抗检测算法的进一步改进具有重要的指导意义。通过对输电线路接地系统参数的测量方法开展研究,将嵌入式开发技术与变频测量方法相互融合,从而实现在不同频率条件下对接地装置的阻抗参数进行测量。首先,结合现场的应用环境完成测量仪系统的总体方案规划,再按照硬件电路的功能要求对各个模块单独进行设计,研制了一种可实现变频测量的接地阻抗参数测量仪。测量仪利用电压互感器和电流互感器钳在同一条接地线上进行测量,分别负责采集电压、电流数据。其内部选用MSP430单片机作为核心处理器,由正弦激励源模块产生正弦交流信号,并依据测量要求改变输出的交流信号频率,信号通过两级放大电路后由电压互感器感应至接地系统的回路中。电流互感器对感应得到的电流信号进行采集,经带通滤波模块、信号放大模块及模数转换模块,完成数据的实时存储和分析处理工作。依据傅里叶变换方法对时域数据进行处理,并结合输电线路参数模型设计方程,完成参数的求解,从而实现输电线路接地系统各环节参数的综合求解,为高效准确地评价输电线路防雷能力提供了技术支持。

郝飞,郑狄,陈素君,庄怀东,陈根军,唐浩[2]（2020）在《企业智慧能源管控系统架构设计与探讨》文中提出根据冶金企业智慧能源的应用要求,结合其他行业的研究成果,提出了基于能源路径的多能源介质、多目标、多模态的优化导航技术及系统方案,并对其关键技术进行了研究和分析。以钢铁企业为主要研究对象,基于自主知识产权的软件平台,进行了系统的设计、场景定义和功能实现,提高了智慧能源应用的广度和深度,促进了智慧能源技术在钢铁企业的发展。

张铮杰[3]（2020）在《设备维护专业先锋 设备服务集成航母——五冶集团上海有限公司检修分公司设备检修服务创新实践浅析》文中提出五冶集团上海有限公司检修分公司作为一家专业的设备检修公司,在保持艰苦奋斗和拼搏精神的同时,更要与时俱进,跟上工业互联网发展、智能制造等新兴产业的脚步,时刻为客户提供优质满意的服务。五冶集团上海有限公司检修分公司党委书记、经理丁川

郝飞,陈恩军,沈军,姜彬,陈素君,梁涛,唐浩[4]（2020）在《钢铁企业能源系统调度运行优化导航技术研究》文中提出根据钢铁企业能源系统的运行特征,借鉴其他行业的相关技术,建立能源系统多种能源介质的流程网络模型,以综合运行驾驶舱技术为基础,对优化导航过程中的支撑技术和关键环节进行了分析和探讨,力求促进管控系统"前端监控"与"后端优化"的深度融合和实时响应,在提升人机交互的友好性、便捷性的同时,提高能源系统调度运行的安全性和经济性。

赵迎龙,汤明磊,张功,胡大为[5]（2019）在《钢铁企业智能变电站研究与应用》文中指出随着IEC61850标准的应用与推广,智能变电站以其结构布局规范、设备智能集成化等特点已成为智能电网的重要组成部分。主要阐述了智能变电站的设计构架及特征,并根据钢铁企业生产节奏及其负荷特性提出优化方案,以提高智能变电站数据信息量的管控水平,确保钢铁企业电力系统安全可靠、稳定的经济运行。

宋江健[6]（2019）在《基于OpenTSDB的能源管理系统并行架构研究》文中提出能源管理系统是制造业尤其是高耗能工业进行能源管理,生产监测的重要工具,为企业制定节能减排措施提供了理论和数据支撑。能源数据的采集频率决定着能源管理系统进行数据分析的精细粒度,高效的查询分析速度可以帮助企业管理人员及时发现能耗异常的出现,并采取相应的应对措施。而传统单点关系型数据库,在实际应用中表现出了明显的性能不足,将大数据技术与能源管理系统相结合是必然的趋势。本文就佛山某铝业在能源管理系统使用过程中遇到高频采集入库困难,历史能源数据查询分析响应过慢两个问题,提出相应的大数据解决方案,具体研究工作如下:1)研究能源管理系统的总体架构及逻辑,根据佛山某铝业当前使用的SqlServer数据库中表结构以及字段,对能耗数据进行特征分析;并根据数据库中当前数据量,预估高频采集之后的数据量大小。2)针对高频采集能源数据入库阻塞丢失的问题,设计一套异构数据库存储方案。原有的SqlServer数据库用来存储基础数据,高频采集,急速增长的能源数据,采用分布式存储系统来存储。并通过对比分析,选取了基于Hbase集群的时间序列数据库OpenTSDB,利用OpenTSDB高吞吐量,支持多TSD节点并行写入的特点,充分利用集群的处理能力,获取高速的写入能力,支持能源数据秒级采集入库,有效解决佛山某铝业能源数据存储问题。3)针对能源数据查询分析缓慢,采用Spark并行计算框架,来处理集群中存储的海量能源数据。为了提高Spark计算效率,使用一致性哈希算法对能源数据进行节点间的负载均衡,并使用Compressed Bloom Filter算法对无关数据进行过滤,减少节点之间网络传输代价,从而提升关联join操作的速度,能源数据查询分析速度得到数十倍提升。综合以上研究,从能源数据的高频采集存储到从海量能源数据快速查询分析,将大数据并行计算思想,融入了能源管理系统当中。并在最后进行了实验对比测试,较现有存储查询方案,性能提升明显,可以满足佛山某铝业高频秒级采集能源数据,以及查询分析快速响应的需求。

秦凯[7]（2019）在《TBLL公司MES项目范围管理研究》文中认为MES系统是针对生产制造型企业的车间生产一线的一套生产信数字化管理系统,能够把从订单下达到车间生产操作的所有的生产流程相关的数据进行信息化的管理。随着工业4.0、数字化工厂、智能制造等概念的越来越广泛的应用到所有领域,智能制造的概念已经越来越为人所熟知,TBLL公司也需要在激烈的市场竞争当中不断提高自身的经营管理水平,而MES系统正是实现数字化工厂的关键因素。MES是帮助TBLL公司实现数字化工厂、智能制造的基础,能够上接X3系统的生产任务,下接各生产车间设备管理数据采集信息,为了TBLL公司打造一个扎实、可靠、可行、全面的生产协同管理平台,因此TBLL公司计划在2019年开展MES系统实施工作,并由各模块业务相关核心人员组建项目团队。本文首先通过对TBLL公司MES项目的项目关键问题进行分析,找出了项目范围管理是本项目实施的关键所在,通过问题提出引入文章正文。就是通过对MES系统的发展情况的分析,以及MES系统典型应用案例引入,针对TBLL公司MES系统项目建设情况,找出本项目工作中项目范围确定的重要因素,结合TBLL公司现行的组织构架下各管理模块的管理职能,确定项目的相关方识别,运用项目管理中项目范围管理的相关方法,通过现场调研及需求分析等工作,对项目的可交付内容进行WBS工作计划分解,最终确定TBLL公司2019年MES系统实施项目的项目范围管理和范围控制,帮助TBLL公司MES系统项目准确、有效的根据其项目范围进行项目工作的开展。

首钢京唐钢铁联合有限责任公司[8]（2018）在《冶金企业智慧能源体系的构建》文中研究指明首钢京唐钢铁联合有限责任公司（以下简称首钢京唐公司）是纳入国家"十一五"规划纲要的重点项目,是首钢搬迁调整、转型发展的重要载体,是以流程化管理体系为基础,以自动化、信息化为手段,以协同制造、智能制造为目标的具有国际先进水平的钢铁联合企业。一、冶金企业智慧能源体系的构建背景（一）适应国际能源格局新变化的需要今日的世界能源格局正从"化石能源为主"走向"清洁能源和化石能源与节能并重"的时代,通

刘连凯,沈军,田冬明[9]（2017）在《企业孤网运行下的电网调度问题分析》文中提出针对工业企业与外部大电网断开,依靠自身发电来提供生产所需电力负荷存在的安全稳定问题,在分析企业孤网运行中电网调度问题的基础上,结合电网调度自动化系统现有功能,完成企业一体化智能调度系统整体设计,并对系统的一体化数据采集、平台支撑、电网综合控制、智能调度与运维等进行分析。同时,为了满足孤网运行控制要求,通过协调优化控制将负荷控制、自动发电控制、电压无功控制进行整体设计,增加优化调度层,实现了实时调度与预警。

王云峰[10]（2015）在《计量数据采集与监测系统的改造及应用》文中指出根据不同的数据采集子系统,对其通讯方式进行研究,结合企业计量点和数采系统分散的特点,设计了一种基于网络的计量数据采集与监测系统,对分散进入各个区域DCS、PLC的计量数据集中采集到一个平台中,实现了重要计量仪表在线抄表计量和网络共享,大幅降低了人工工作量,提高了自动化水平和管理效率。

### 二、首钢电力能源网数据采集系统（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、首钢电力能源网数据采集系统（论文提纲范文）

#### （1）输电线路接地系统模型与参数测量方法研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 研究背景和意义

1.2 国内外的发展现状

1.2.1 输电线路接地系统模型与仿真研究现状

1.2.2 基于三极法的接地电阻摇表测量技术

1.2.3 基于回路法的接地电阻钳形表测量技术

1.2.4 基于高频并联法的接地电阻测量技术

1.3 本文研究内容及工作安排

第2章 接地系统模型及测量方法研究

2.1 回路测量法的原理

2.2 接地装置对地等效模型

2.3 接地装置模型

2.4 杆塔等效模型

2.5 接地系统等效模型

2.6 接地系统简化模型

2.7 本章小结

第3章 接地系统阻抗参数仿真分析

3.1 雷电流仿真模型

3.2 线路仿真模型

3.3 杆塔仿真模型

3.4 绝缘子仿真模型

3.5 仿真实验

3.6 本章小结

第4章 测量系统硬件设计

4.1 测量仪的总体方案

4.2 供电电源设计

4.3 中央处理器模块

4.4 正弦激励发生模块

4.4.1 DDS技术原理

4.4.2 正弦信号发生电路

4.5 信号预处理模块

4.6 信号采集模块

4.6.1 带通滤波电路

4.6.2 信号放大模块

4.7 交直流转换模块

4.8 相位检测模块

4.9 人机交互模块

4.10 抗干扰设计

4.10.1 互感器屏蔽设计

4.10.2 硬件抗干扰设计

4.11 本章小结

第5章 测量系统软件设计

5.1 程序开发软件

5.2 主程序设计

5.3 AD9954控制程序设计

5.4 A/D采集程序的设计

5.5 数据处理算法设计

5.6 人机交互设计

5.7 本章小结

第6章 总结与展望

6.1 研究总结

6.2 工作展望

参考文献

后记

攻读硕士学位期间论文发表及科研情况

#### （2）企业智慧能源管控系统架构设计与探讨（论文提纲范文）

1 冶金企业能源管理概况

1 智慧能源的发展

1.1 发展概述

1.2 发展方向

1.2.1 一体化协同管控

1.2.2 知识型调度管控

1.2.3 多能源介质的综合优化

2 智慧能源的实践路径

2.1 智慧能源的设计思路

2.2 智慧能源的系统方案

2.3 能源优化导航的实现方法

2.3.1 能源路径的构建

2.3.2 综合运行驾驶舱

2.3.3 优化导航的实现

2.4 案例分析

3 结论与展望

#### （3）设备维护专业先锋 设备服务集成航母——五冶集团上海有限公司检修分公司设备检修服务创新实践浅析（论文提纲范文）

荣誉称号

点评

以客户需求为中心探索检修新模式

亮点

以设备稳定运行为目标推动设备管理标准化

亮点

以智能运维为载体 拓展设备检修新路径

亮点

#### （4）钢铁企业能源系统调度运行优化导航技术研究（论文提纲范文）

0 引言

1 思路与方案

1.1 能源系统管控的设计思路

1.2 支撑技术

2 优化导航的实现

2.1 能源路径的构建

2.2 综合运行驾驶舱

2.3 优化导航

2.4 案例分析

3 结论与展望

#### （5）钢铁企业智能变电站研究与应用（论文提纲范文）

引言

1 智能变电站概述

2 智能变电站基本结构

2.1 IEC61850标准

2.2“三层两网”构架

2.3 智能设备

2.4 智能检测手段

3 智能变电站一体化监控平台

4 结语

#### （6）基于OpenTSDB的能源管理系统并行架构研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 论文选题背景

1.2 研究现状

1.2.1 能源管理系统研究及应用现状

1.2.2 海量数据存储应用研究现状

1.3 论文研究的意义及课题来源

1.3.1 论文研究的意义

1.3.2 论文的课题来源

1.4 本文研究内容的结构体系

第二章 基于OpenTSDB的高吞吐能源数据存储方案设计

2.1 能源管理系统

2.2 能源数据特征分析

2.3 存储方案设计

2.3.1 方案设计综述

2.3.2 OpenTSDB数据库架构

2.3.3 异构数据库架构

2.4 高吞吐能源数据存储方案优势与代价分析

2.4.1 高吞吐能源数据存储方案优势分析

2.4.2 高吞吐能源数据存储系统代价分析

2.5 本章小结

第三章 基于OPC-OpenTSDB的并行采集存储系统实现

3.1 引言

3.2 OPC采集技术

3.2.1 OPC协议

3.2.2 OPC技术在能源数据采集中的具体应用

3.2.3 OPC采集服务器配置

3.3 基于OPC-OpenTSDB的并行采集存储技术实现

3.3.1 OPC采集程序

3.3.2 Hadoop和Hbase集群搭建

3.3.3 OpenTSDB的搭建

3.3.4 OPC-OpenTSDB的并行采集存储

3.4 本章小结

第四章 基于Spark的能源管理系统并行处理技术研究

4.1 引言

4.2 大数据并行计算框架

4.2.1 MapReduce模型

4.2.2 Spark并行计算框架

4.3 考虑能源数据相关性的多副本一致性Hash算法

4.4 基于Spark的能源数据并行查询分析

4.4.1 基于Compressed Bloom Filter的Spark Sql关联优化

4.4.2 Compressed Bloom Filter关联优化网络传输代价评估

4.5 本章小结

第五章 实验测试与分析

5.1 引言

5.2 实验环境

5.3 性能测试与分析

5.3.1 能源数据并行写入测试分析

5.3.2 能源数据并行查询测试分析

5.4 本章小结

总结与展望

参考文献

攻读学位期间发表的论文及专利

致谢

#### （7）TBLL公司MES项目范围管理研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1.绪论

1.1 研究背景及问题的提出

1.2 研究目的和意义

1.3 研究内容与研究方法

1.4 创新点

2.相关研究综述

2.1 项目范围规划和计划相关研究

2.2 项目范围控制相关研究

2.3 相关研究评述

3.TBLL公司及MES项目情况简介

3.1 TBLL公司基本情况

3.2 MES系统介绍

3.3 TBLL公司MES项目目标定义

3.4 TBLL公司MES项目关键问题分析

4.TBLL公司MES项目需求确定

4.1 MES项目启动

4.2 MES项目相关方识别

4.3 相关方需求调研及需求分析

4.4 相关方需求冲突消解及需求确定

5.TBLL公司MES系统项目范围定义

5.1 项目范围说明书制订

5.2 项目工作分解结构创建

5.3 项目范围确认与工作责任落实

6.特变电工TBLL公司MES系统项目范围控制

6.1 项目配置管理

6.2 相关方需求跟踪与范围偏差分析

6.3 项目范围变更控制

7.结论与展望

7.1 结论

7.2 研究展望

参考文献

致谢

附录一：各相关部门需求收集表

附录二：WBS工作分解结构创建

学位论文评阅及答辩情况表

#### （8）冶金企业智慧能源体系的构建（论文提纲范文）

一、冶金企业智慧能源体系的构建背景

(一) 适应国际能源格局新变化的需要

(二) 响应国家《能源发展“十三五”规划》, 提升能源管理水平的需要

(三) 顺应互联网发展新趋势的要求

(四) 首钢京唐公司良好的能源管理基础具备构建智慧能源体系的先天优势

二、冶金企业智慧能源体系的构建内涵和主要做法

(一) 建设以能源管理为核心的智慧能源管控中心

1. 构建智慧能源系统

2. 引进先进技术, 实现单体设备的智能化

3. 开发能源管理系统 (EMS系统) 的智能化

4. 开发“云平台”技术, 集“众人之力”造效益

5. 依托云数据平台, 构建智能专家系统

(二) 构建一体化电网运行智能系统

(三) 应用氧气管网优化运行系统, 建立炼钢列车时刻表

1. 炼钢转炉用氧可预测技术

2. 氧气管网压力预测技术

3. 空分氧气产量优化预算技术

4. 生产数据动态可视化技术

(四) 优化水系统平衡, 建设“三水合一”智慧水系统

1. 再生水勾兑方式的改造

2. 海水淡化运行模式自动切换的实现

3. 地下给水管网GIS系统的应用

(五) 燃气产用智能优化系统

1. 降低煤气放散率

2. 转炉煤气回收增收技术

3. 工序降燃耗技术

4. 经济运行与决策技术

(六) 综合各智慧能源系统, 推进“智能化、无人化”的管理应用, 构建智慧能源体系

三、冶金企业智慧能源体系的构建效果

1.进一步减员增效

2.实现深度本质安全

3.建设综合成本最优的能源管控体系

#### （9）企业孤网运行下的电网调度问题分析（论文提纲范文）

0 引言

1 调度与控制

1.1 某钢铁企业的电网分析

1.2 调度问题分析

1.3 控制问题分析

1.3.1 实时控制系统分析

1.3.2 问题分析

2 系统功能设计

2.1 一体化智能调度系统

2.2 数据接入

2.3 一体化平台

2.4 电网综合控制

2.5 智能调度与运维

3 结束语

#### （10）计量数据采集与监测系统的改造及应用（论文提纲范文）

0 引言

1 数据采集系统应用现状

2 改造措施

2.1 改造要求

2.2 网络结构

2.3 仪表改造

2.4 数据采集子系统

2.5 监测系统

2.6 脉动流量判断、累积

2.7 原油采样换瓶同步

3 改造后的功能和效果

3.1 数据采集功能

3.2 运行状态监测管理

3.3 远程监测功能

3.4 改造效果

4 结论

### 四、首钢电力能源网数据采集系统（论文参考文献）

- [1]输电线路接地系统模型与参数测量方法研究[D]. 辛永乐. 山东建筑大学, 2021

- [2]企业智慧能源管控系统架构设计与探讨[J]. 郝飞,郑狄,陈素君,庄怀东,陈根军,唐浩. 有色冶金设计与研究, 2020(01)

- [3]设备维护专业先锋 设备服务集成航母——五冶集团上海有限公司检修分公司设备检修服务创新实践浅析[J]. 张铮杰. 中国设备工程, 2020(02)

- [4]钢铁企业能源系统调度运行优化导航技术研究[J]. 郝飞,陈恩军,沈军,姜彬,陈素君,梁涛,唐浩. 冶金自动化, 2020(01)

- [5]钢铁企业智能变电站研究与应用[J]. 赵迎龙,汤明磊,张功,胡大为. 冶金动力, 2019(09)

- [6]基于OpenTSDB的能源管理系统并行架构研究[D]. 宋江健. 广东工业大学, 2019(02)

- [7]TBLL公司MES项目范围管理研究[D]. 秦凯. 山东大学, 2019(09)

- [8]冶金企业智慧能源体系的构建[J]. 首钢京唐钢铁联合有限责任公司. 冶金管理, 2018(04)

- [9]企业孤网运行下的电网调度问题分析[J]. 刘连凯,沈军,田冬明. 电工技术, 2017(09)

- [10]计量数据采集与监测系统的改造及应用[J]. 王云峰. 自动化与仪器仪表, 2015(11)

本文来源: https://www.61lw.cn/article/da9e57dcde7b2b6c1994f070.html