# 电厂厂级监控信息系统在电厂中的应用与推广

### 一、厂级监控信息系统在电厂中的应用及推广（论文文献综述）

胡君杰[1]（2021）在《戚墅堰发电有限公司395MW机组DCS系统改造设计》文中研究说明江苏华电戚墅堰发电有限公司（以下简称戚电公司）2×395MW燃气-蒸汽联合循环发电机组投产已14年,期间DCS控制系统的硬件软件未进行较大规模的更新,控制器及卡件等设备严重老化,故障频发。尤其是锅炉汽包水位控制系统,在投入自动控制且出现“虚假水位”现象情况下,极易发生故障跳机的情况。同时,面对厂内数字化管理实现程度不高、传统管理模式乏力、智能巡检的需求等情况,本论文拟采用maxDNA系统代替原DCS系统,重点改造锅炉汽包水位控制系统,设计一套全厂监控信息系统,提升机组的控制水平,改善其控制性能。由于汽包在控制过程中会发生突出的“虚假水位”现象,传统PID汽包水位控制系统无法解决水位波动问题。本文利用模糊数学理论知识,将三冲量串级控制系统的主控制器用二输入三输出模糊控制器代替,结合电厂运行人员的工作经验,得到模糊规则,在MATLAB软件中,构建传统PID和模糊PID控制系统模型,再加入一定的干扰量,得到其仿真曲线。通过两曲线对比发现,改进的模糊PID控制相比较于传统PID控制,对汽包水位调节的响应时间大大缩短,超调量大幅减小,对扰动的敏感性较低,控制性能有了很大的提升。针对电厂管控一体化的需求,本文在Web浏览器上建立集成实时监测、协助维护、性能优化、数据共享等功能的SIS系统,满足公司所有机组及生产单元对数字化管理、智能巡检、实时监测等功能的需求。该系统具有独立的实时/历史数据库,能实现生产管理者远程监视、管理,生产一线热工检修人员在线修改逻辑、检修消缺实时恢复等功能,充分发挥系统的优越性,提升了整厂的工作效率。

林佳奇[2]（2020）在《发电企业数据资产价值评估研究》文中研究表明数据资产是数据管理的一个新概念,数据不仅仅是企业经营活动的附属品,而是可以作为一种同货币或黄金一样,看成一种新型经济资产形式来进行管理。通过对数据资产的管理,有助于提升发电企业数据应用水平,加速企业向智能化、数字化的转型。在数据资产管理过程中,合理的对数据资产价值的进行评估,是尤为重要的一环。准确的数据资产评估,能为发电企业的生产运行提供更为有效的指导。因此,本文意在研究发电企业数据资产价值的评估方法。在数据时代,数据资产已经成为一种新兴的资产形式,是企业资产的重要组成部分。借鉴无形资产的价值评估的三个主流办法:成本法、市场法和收益法,结合现有的数据资产评估模型,结合发电企业现有的数据基础,形成发电企业数据资产价值评估模型,并通过实证案例对模型进行验证。本文基于发电企业数据价值评估的相关问题,具体的研究了适用于管理体系当中的数据,主要从四个分支方面进行了论述,分别是发电企业数据资产价值评估研究基础;数据资产评估中发电企业的现状分析;基于成本法、收益法、市场法建立评估分析模型;数据资产价值评估在发电企业中的新实践这四个方面。随着数据资产价值评估的发展,发电企业正在逐步向智能化和数字化发展。随着市场经济的发展,对于数据资产评估的重要性,已经愈发的被重视起来,所以加速数据资产价值评估的发展,形成更加准确更加科学的数据资产价值评估体系具有一定的意义和价值。

金艺[3]（2019）在《电厂厂级实时信息发布系统设计与实现》文中认为“十三五”以来,国内发电企业大力推进信息化建设,积极通过信息化手段加强调峰能力建设,提升系统灵活性。电厂引入了包括电厂厂级监控系统（SIS）、内容管理系统（CMS）、企业资源计划系统（ERP）、智能数据报表分析系统（BI）在内的多种应用系统,它们部署在电厂不同的管理区域,数据较为分散,无法给电厂管理者提供高效的决策指导。本文以华能南京电厂为例,以获取实时的生产数据为出发点,针对南京电厂信息系统部署分散、使用条件苛刻的问题,全面梳理企业应用系统管理现状,结合移动端开发技术、信息系统数据采集技术、后台API技术等完成电厂厂级实时信息发布系统的设计与实现。本文首先从界面设计、数据采集、接口开发、系统部署的角度,阐述了电厂厂级实时信息发布系统开发过程中所涉及的关键技术。结合移动端的整体设计方案,分析了React系统架构、Redux数据流框架、React路由规范、Ant Design开源组件的优点。提出了Web平台信息系统数据采集方法,给出了NodeJS+Selenium+Firefox架构下具体的模拟动作和采集过程。鉴于应用场景广泛的实际,选择了REST规范的API接口和自动化部署方式。通过对电厂实际情况调研梳理,分析了系统的需求,并在此基础上,设计了系统总体架构。结合具体的开发及运行环境,从服务端和移动端两个角度设计了系统的内部流程和系统的功能模块,给出了核心功能组件的实现过程。根据系统各项功能点,设计了系统测试用例,并给出系统的功能测试过程,验证了本文设计的电厂厂级实时信息发布系统的可行性与可靠性。最后,总结了电厂厂级实时信息发布系统设计与实现课题研究成果,展望了下一阶段工作重点。

宋沅珍[4]（2018）在《电厂厂级监控信息系统网络安全存在的问题及对策》文中认为如今信息技术快速发展,信息水平以及网络安全成为电厂生产发展的重要影响因素,所以电厂必须要提高对这方面的重视程度,建立完善的厂级监控信息系统,使电厂范围内的信息得到有效的共享,保证监控管理效果的顺利实现。在电厂厂级监控信息系统网络建设运行中不可避免会出现安全问题,为此必须要提出有效的对策进行处理,使网络数据传输更加安全。

李研宇[5]（2018）在《电厂设备信息管理系统的研究与开发》文中指出随着电力市场的扩张与电力行业的快速发展,电厂作为典型的以设备为核心的资产密型企业,内部各个系统及机组容量不断扩张,导致各类电厂设备的数量和种类都在不断增加,越来越多的设备数据需要存储、传输、查询、分析和管理。在电厂推进数字化与自动化管理的过程中,存在信息化不够全面、各部门间采取孤立式的管理模式等问题,构建集数字化、信息化与智能化为一体的信息管理系统已成为现代电厂发展的迫切需求。本文针对这些关键问题,设计并开发了面向设备的一体化电厂信息管理系统。对类型繁多且数量庞大的电厂设备及其运维数据的集成、数据可视化和设备资产管理和实时监控与告警进行了研究,并对设备管理系统的整体需求与功能设计进行了详细梳理。利用基于Spring Boot微服务架构的后台系统,结合关系非关系型数据库以及负责对接电厂厂级信息监控系统的实时数据库,有效的整合了异构设备数据的集成及其管理功能,实现信息资源共享;提出了基于与Web集成前端可视化组件以及WebGL三维可视化技术的电厂设备数据可视化方案。本文重点分析了系统开发过程中使用的关键技术与实现方案,并通过具体案例进行了针对性的阐述。该系统结合电厂全厂设备的运维数据实现了设备数据集成和可视化管理,有效提高了电厂工作效率。

赵成玮[6]（2017）在《基于YZ电厂的移动办公系统和SIS集成配置方案研究》文中研究表明移动化、云是近年来电力信息化的重要发展方向,电厂人员希望实现在移动终端使用厂级监控信息系统（SIS）、办公系统,期望通过手机等移动终端及时查阅SIS中实时生产数据和各项运行分析结果,也可以及时处理办公系统中各种工作任务,获取企业全方位的经营和生产信息。办公系统的移动化和云端迁移可以同步完成,公有云技术已经非常成熟,对于单个电厂而言,办公系统可以部署在公有云,同时支持PC端和移动端的使用。SIS需要采集各控制系统中的实时数据,大量实时数据传输对网络带宽的要求较高,所以决定了数据采集端和实时/历史数据库服务器需要部署在电厂侧,移动办公系统需要提供整合化的统一登录方式,在移动办公系统中同时使用办公功能和SIS功能,移动办公从SIS中读取数据,让SIS中生产数据和分析结果为移动办公中管理功能提供运行数据支撑。电厂移动办公系统和SIS集成配置方案把生产过程监视和移动办公管理集成起来,方便企业进行统一、即时地管控,疏通企业生产管理堵点,提升了企业经营管理能力。YZ电厂在移动化和云的趋势下,提出了基于SaaS的移动办公系统、SIS的一体化设计要求,对移动办公系统和SIS进行一体化配置,移动办公系统部署在云端,SIS部署在本地,数据支持共享和交互。本文借助对这个典型案例的研究,能够帮助电厂合理选择移动办公系统和SIS集成配置方案,提升发电信息化规划设计水平,指导发电企业信息化建设。

刘宏伟[7]（2017）在《国电泉州热电有限公司监控信息系统项目后评价研究》文中提出互联网技术和通信技术迅猛发展,推动着发电企业在信息化和控制技术方面的进步和变革。但分散控制系统、现场总线系统以及各种办公、生产管理决策系统之间不能做到数据的互联互通,形成了信息孤岛。厂级监控信息系统（以下简称SIS）的出现解决了这一难题。通过对已完成项目进行后评价研究,能够让其他火电厂在实施SIS项目时有所参考,保证项目质量,提高项目成功率。相比于其他行业的项目后评价工作,发电企业的信息化项目的后评价工作处于起步阶段。供电企业的信息项目研究可以作为借鉴,在此基础上,构建适合发电企业的信息化项目实施效果后评价研究模式成为当务之急。本文阐述了选题的背景和意义,论述了国内外后评价研究的现状,介绍了项目后评价理论的相关概念和方法。接下来介绍了国电泉州热电有限公司SIS系统项目的情况,比较了《中国国电集团公司项目后评价指南》与《中央企业固定资产投资项目后评价工作指南》,并以此为基础,根据项目的实际情况,结合用户和专家的意见,对相关评价指标进行了调整,构建了本项目的评价指标体系。本文在项目进行后评价分析方面,采用了基于层次分析法建立的项目后评价指标体系,确定相应的指标权重,同时采用项目成功度法计算出项目的最终得分,其评级结果为A,表明项目是成功的。本文的研究表明,通过构建合理的指标体系,对发电企业的厂级监控信息系统项目进行合理有效的后评价分析,可以为发电企业管理者的决策提供更为全面的支持,也表明信息系统建设项目对于发电企业的提质增效具有促进作用。通过本文的分析研究,希望能够对发电企业的厂级监控信息系统项目的建设应用以及评价提供一定的借鉴经验。

段少民[8]（2015）在《火电厂厂级监控信息系统（SIS）的设计与实现》文中进行了进一步梳理电厂厂级监控信息系统（Supervisory Information System,简称SIS）,是专门为电厂全厂的实时生产过程以及综合优化生产的厂级监控管理信息系统。现如今的电厂中,SIS系统担当起了电厂MIS系统（管理信息系统）和各种分散式控制系统的桥梁,它既是厂内各个机组DCS（分布式控制系统）和主辅设备自动化系统上的第一级系统,又具备单独的数据库,向MIS系统提供了全厂生产的实时数据,它集成了实时监测、性能优化及指标考核为一体,实现了全厂范围的信息数据共享,全面提升了电厂的整体效益和信息化管理水平。传统的电厂管理模式是在安全生产管理的基础上,以安全生产为核心,经济运行效益方面相对比较薄弱,这和目前国家的发展趋势和宏观规划背道而驰。SIS系统的出现,则大大改变了这一现状,为企业的经济运行效益方面提供了精细化管理的手段。该SIS系统采用了.NET和C#语言进行编写,程序的开发环境为Visual Studio2013,使用的运行数据库为SQL Server2012,实时数据库采用了上海麦杰公司的Openplant数据库。本系统的主要功能包括厂级综合功能、性能分析计算功能、信息统计报表功能、运行实时监测功能、运行考核功能以及运行优化功能。整个系统可以使电厂运行人员更便捷有效的了解整个电厂中各发电设备的运行情况。

王睿[9]（2015）在《火力发电厂厂级监控系统的设计与实现》文中研究表明厂级监控系统（Supervisor Information System SIS）是随着计算机技术、网络技术和自动控制技术的飞速发展,电厂生产控制系统得到广泛,是发电企业信息化建设的重要组成部分。随着企业的生产管理活动对各类信息的需求量不断扩大,为了解决DCS等现场控制系统和MIS系统之间的信息脱节问题,上世纪九十年代末期SIS系统应运而生。SIS系统是一个面向生产管理层的自动化管理平台,最大程度地利用了DCS和MIS的资源,提高电厂的经济效益和现代化管理水平本。课题来源于华能集团某火电厂SIS系统建设项目,由西安热工院独立完成。本文主要介绍了SIS系统软件的设计和实现,给出了SIS系统的总体设计方案以及软件体系结构。首先讨论了SIS系统所具有的功能需求,并针对它们提出了一个通用的软件系统体系结构,系统介绍了软件系统的组成个模块,并说明了各个模块的功能及模块之间的关系。在SIS系统的实现中主要描述了两个具体功能块的实现过程:实时数据库接口采集系统和SIS系统网络结构设计。对于实时数据库接口采集系统,接口主要分为两个方面:一是与上层应用软件的接口,在控制监控和实时数据之间实现数据存取;二是现场模块之间的接口设计。基于面向对象的设计思想,利用分层模块化设计理念,基于PI实时数据库系统,利用PI-API函数,考虑不同接口的相似性,建立了一套统一的接口模块。网络结构设计考虑分层结构,主要包括过程控制层DCS/PLC系统、过程监视与生产管理层SIS系统和经营管理层MIS系统,各层之间在在安全性要求高的地方采用单向设计或硬件网闸的方式,有效保证了系统安全。最后对给进行了全文总结,并提出了一些改进意见。针对SIS系统,本文具体实施了实时数据库采集系统设计方案,并成功应用到西安热工院TRRI-SIS软件系统。本论文提出的方案在华能集团某火电厂的SIS系统得到了应用和测试,设计的数据接口模块能够实现对数据的实时获取和处理,并且在测试过程中,实时数据和历史数据库都能顺利建立。本文中的网络结构设计和安全设置,满足了某电厂SIS系统顺利运行和安全性要求。

赵丽虹[10]（2014）在《SIS系统在华亭电厂中的应用》文中研究指明在对电厂厂级监控信息系统（SIS）概述的基础上,分别对SIS的系统功能、SIS系统遵循的原则、SIS系统的组成、结构以及SIS系统在华亭电厂中的应用等系统安全等作了全面的概述。

### 二、厂级监控信息系统在电厂中的应用及推广（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、厂级监控信息系统在电厂中的应用及推广（论文提纲范文）

#### （1）戚墅堰发电有限公司395MW机组DCS系统改造设计（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 DCS系统发展历史及国内外现状

1.2.1 DCS系统概述

1.2.2 DCS系统国内外现状

1.2.3 其他电厂DCS系统改造调研

1.3 锅炉汽包水位控制系统国内外研究现状

1.3.1 锅炉汽包水位控制系统概述

1.3.2 锅炉汽包水位控制系统国内外研究现状

1.4 SIS系统发展历史及国内外研究现状

1.4.1 SIS系统概述

1.4.2 SIS系统国内外研究现状

1.5 本文主要工作

第2章 DCS系统改造及SIS系统设计需求分析

2.1 DCS系统改造需求分析

2.1.1 DCS系统改造需求

2.1.2 原DCS系统事故案例

2.1.3 maxDNA系统优势

2.2 锅炉汽包水位控制系统改造需求分析

2.3 SIS系统设计需求分析

2.3.1 SIS系统设计需求

2.3.2 SIS系统设计原则

2.4 本章总结

第3章 DCS的硬件与软件设计

3.1 DCS系统构成

3.2 DCS系统的硬件设计

3.2.1 现场控制单元

3.2.2 人机接口

3.3 DCS系统的软件设计

3.3.1 现场控制单元软件

3.3.2 通讯网络

3.3.3 工程师站软件

3.4 本章总结

第4章 基于模糊PID锅炉汽包水位控制策略的设计与仿真

4.1 锅炉汽包水位控制系统简介

4.1.1 锅炉汽包水位控制对象的动态特性

4.1.2 汽包水位控制系统的比较与选择

4.2 基于传统PID下的串级三冲量控制系统

4.2.1 传统PID的控制原理

4.2.2 比例系数对系统性能的影响

4.2.3 积分系数对系统性能的影响

4.2.4 微分系数对控制性能的影响

4.3 基于改进的模糊PID串级三冲量汽包水位控制方案设计

4.3.1 模糊控制的原理

4.3.2 模糊控制的具体实现

4.3.3 模糊控制对控制参数K_p、K_i、K_d的校正

4.4 仿真

4.4.1 传统PID控制下锅炉汽包水位仿真

4.4.2 改进的模糊PID仿真结果分析

4.5 本章总结

第5章 SIS系统设计

5.1 SIS系统主要技术及外部结构

5.1.1 SIS系统主要技术

5.1.2 SIS系统与DCS系统的关系

5.1.3 SIS系统与MIS系统的关系

5.2 SIS系统架构与实施

5.2.1 SIS系统架枸

5.2.2 SIS系统部分模块设计

5.2.3 SIS系统实施

5.3 改造后SIS系统结果呈现

5.3.1 实时信息系统主画面

5.3.2 智能巡检部分画面

5.4 本章总结

第6章 总结与展望

参考文献

致谢

#### （2）发电企业数据资产价值评估研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 选题背景及其意义

1.1.1 数据时代各行业的发展现状

1.1.2 发电企业数据资产价值评估研究意义

1.2 国内外研究现状及动态

1.2.1 国外研究现状综述

1.2.2 国内研究现状及动态

1.3 课题研究内容、目标以及拟解决关键问题

1.3.1 课题研究内容

1.3.2 课题研究目标

1.3.3 解决的关键问题

第2章 数据资产价值评估基础

2.1 数据资产概述

2.1.1 数据资产概念

2.1.2 数据资产的特点

2.1.3 数据和资产的联系

2.1.4 数据资产化

2.2 资产价值评估方法

2.2.1 资产评估方法

2.2.2 数据资产价值评估方法

2.3 本章小结

第3章 发电企业数据分析

3.1 发电企业数据管理现状

3.2 发电企业数据业务构成

3.2.1 分散控制系统

3.2.2 厂级监控信息系统

3.2.3 管理信息系统

3.2.4 企业资源计划

3.2.5 企业资产管理

3.3 发电企业数据分类

3.3.1 过程类数据

3.3.2 业务类数据

3.4 发电企业数据特点

3.5 发电企业数据应用价值

3.6 本章小结

第4章 数据资产价值评估模型

4.1 模型构建背景

4.2 模型构建思路

4.3 数据资产价值主要构成要素

4.4 数据资产价值评估模型的构建

4.4.1 基于层次分析法的和专家打分法分析步骤

4.4.2 模型构建具体实施步骤

4.5 本章小结

第5章 数据资产价值评估应用

5.1 发电企业数据资产评估基础

5.2 案例应用

5.2.1 华能H电厂JSERP系统概况

5.2.2 JSERP系统数据价值评分

5.2.3 JSERP系统评估价值

5.3 本章小结

第6章 研究成果与结论

参考文献

致谢

#### （3）电厂厂级实时信息发布系统设计与实现（论文提纲范文）

摘要

Abstract

缩略词表

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究现状

1.3 研究目标和内容

1.4 论文的章节安排

第二章 实时信息发布系统相关技术

2.1 数据采集相关技术

2.1.1 Selenium体系结构

2.1.1.1 Selenium Core

2.1.1.2 Selenium RC

2.1.2 Selenium Driver

2.1.2.1 元素选择器

2.1.2.2 元素加载等待

2.1.2.3 元素交互操作

2.1.2.4 其他操作

2.2 API接口开发相关技术

2.2.1 程序框架ROR

2.2.2 API框架Grape

2.2.2.1 Grape版本控制

2.2.2.2 Grape参数验证

2.2.2.3 Grape验证器

2.3 移动端开发相关技术

2.3.1 React系统架构

2.3.1.1 React JSX语法

2.3.1.3 React组件

2.3.2 Redux数据流

2.3.2.1 单向数据流

2.3.2.2 Redux单向数据流

2.3.3 React Router

2.3.4 Ant Design of React组件库

2.3.4.1 Ant Design of React特性

2.3.4.2 DVA框架

2.3.4.3 UMI开发框架

2.4 本章小结

第三章 需求分析与系统设计

3.1 需求分析

3.2 系统总体设计

3.3 数据采集层设计

3.3.1 网页信息采集设计

3.3.2 第三方接口采集设计

3.4 数据传输层设计

3.4.1 向外网服务器传输数据

3.4.2 定时任务数据解析存储

3.5 应用服务层设计

3.5.1 应用服务框架设计

3.5.2 应用服务业务逻辑模块

3.6 移动客户端设计

3.6.1 框架结构与功能模块

3.6.2 用户授权模块

3.6.3 首页展示模块

3.6.4 环保指标模块

3.6.5 发电负荷模块

3.6.6 供热负荷模块

3.6.7 运行日志模块

3.6.8 经济指标模块

3.6.9 个人中心模块

3.6.10 生产情况模块

3.6.11 值班表模块

3.7 数据库设计

3.8 本章小结

第四章 系统实现

4.1 实现工具及运行环境

4.2 系统数据采集的实现

4.2.1 网页信息采集实现

4.2.2 第三方接口采集实现

4.3 系统数据传输的实现

4.3.1 向外网服务器数据传输实现

4.3.2 定时任务数据解析存储实现

4.4 应用服务层实现

4.4.1 应用服务层框架实现

4.4.2 应用服务层业务逻辑实现

4.5 移动客户端开发

4.5.1 整体框架实现

4.5.2 具体功能模块的实现

4.6 本章小结

第五章 系统测试

5.1 测试准备

5.2 账户注册及系统登录功能测试

5.3 系统首页功能测试

5.4 个人信息模块功能测试

5.5 发电负荷模块与供热负荷模块功能测试

5.6 运行日志模块功能测试

5.7 经济指标模块与环保指标模块功能测试

5.8 生产情况模块、值班表模块和通讯录模块功能测试

5.9 性能测试与运行效果

5.10 本章小结

第六章 总结和展望

6.1 总结

6.2 展望

致谢

参考文献

#### （4）电厂厂级监控信息系统网络安全存在的问题及对策（论文提纲范文）

一、电厂厂级监控系统的特点分析

二、SIS网络系统的安全问题分析

(一) MIS与SIS直接连接

(二) 使用独立的MIS、SIS子网络

(三) 防火墙技术

三、SIS网络安全问题的处理策略

四、设置维护网络安全的防护隔离器

五、结语

#### （5）电厂设备信息管理系统的研究与开发（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 课题背景与意义

1.2 国内外研究现状

1.3 论文组织结构

第二章 系统分析与相关技术

2.1 设备管理系统分析

2.1.1 系统总体分析

2.1.2 系统业务分析

2.1.3 系统运行状态分析

2.2 系统整体解决方案

2.3 相关理论与技术

2.3.1 B/S架构

2.3.2 Web前端开发

2.3.3 服务端开发

2.3.4 数据库相关技术

2.4 本章小结

第三章 设备管理系统详细设计

3.1 系统设计的目标

3.2 系统架构设计

3.3 系统功能模块设计

3.3.1 系统登陆模块

3.3.2 信息导航与检索模块

3.3.3 数据可视化与统计报表模块

3.3.4 设备资产管理模块

3.3.5 设备实时监控与可视化告警模块

3.4 数据库设计

3.4.1 数据库分析与概念设计

3.4.2 数据库表设计

3.5 本章小结

第四章 设备管理系统实现方案

4.1 系统实现环境

4.2 系统功能模块实现

4.2.1 系统登陆模块

4.2.2 信息导航与检索模块

4.2.3 统计报表模块

4.2.4 资产管理模块

4.2.5 设备实时监控与可视化警报模块

4.3 本章小结

第五章 设备管理系统运行实例

5.1 系统概述

5.2 运行实例

5.3 本章小结

第六章 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

致谢

攻读硕士学位期间已发表或录用的论文

#### （6）基于YZ电厂的移动办公系统和SIS集成配置方案研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

缩略词

第1章 绪论

1.1 论文选题的背景目的与意义

1.1.1 论文选题的背景

1.1.2 论文选题目的与意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 研究内容与技术路线

1.3.1 主要研究内容

1.3.2 技术路线

1.3.3 采用的方法

1.4 论文的创新点

第2章 YZ电厂办公系统和SIS设计中存在的问题

2.1 移动端功能缺失

2.1.1 办公系统移动端功能的缺失

2.1.2 SIS移动端功能的缺失

2.2 支撑体系结构复杂

2.3 软件操作体验不佳

2.4 办公系统和SIS分开建设导致信息孤岛

2.5 问题总结

第3章 电厂移动办公系统和SIS集成体系结构设计

3.1 构建电厂移动办公系统和SIS集成设计因素分析

3.1.1 软件功能因素分析

3.1.2 硬件和网络结构因素分析

3.1.3 系统安全因素分析

3.2 电厂移动办公系统和SIS集成体系结构设计

3.2.1 软件体系结构

3.2.2 硬件和网络结构

3.3 本章小结

第4章 电厂移动办公系统和SIS集成设计案例分析

4.1 电厂移动办公系统和SIS集成设计案例概述

4.2 电厂移动办公系统和SIS集成设计案例的详细方案

4.2.1 概述

4.2.2 集成接口方案

4.2.3 办公自动化

4.2.4 人力资源管理

4.2.5 运行管理

4.2.6 生产实时管理(SIS)

4.2.7 设备管理

4.2.8 维修管理

4.2.9 物资管理

4.3 电厂移动办公系统和SIS集成设计评估

4.3.1 总体评估

4.3.2 系统功能评估

4.3.3 系统集成评估

4.4 改进的意见及建议

第5章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

致谢

#### （7）国电泉州热电有限公司监控信息系统项目后评价研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 研究内容及方法

第2章 项目后评价理论综述

2.1 项目后评价的概念

2.2 项目后评价的方法

2.3 发电行业厂级监控信息系统建设及应用现状

第3章 国电泉州热电SIS项目介绍及评价体系选择

3.1 项目的背景及可行性

3.2 项目的内容及特点

3.3 国电集团项目后评价指标体系介绍

3.3.1 项目后评价方法

3.3.2 与中央后评价工作指南的对比分析

3.4 后评价指标体系的选择

3.5 本章小结

第4章 国电泉州热电SIS项目后评价分项分析

4.1 系统建设性评价

4.2 系统的性能评价

4.3 系统的应用性评价

4.4 本章小结

第5章 国电泉州热电SIS项目后评价综合分析

5.1 使用层次分析法确定国电泉州热电SIS项目指标权重

5.2 指标采集及计算

5.3 后评价综合分析

5.4 本章小结

第6章 经验与建议

6.1 项目实施经验

6.2 后评价工作经验

6.3 后续研究建议

6.4 本章小结

第7章 研究成果与结论

参考文献

致谢

作者简介

#### （8）火电厂厂级监控信息系统（SIS）的设计与实现（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 电厂监控管理系统的开发背景和意义

1.2 SIS系统建设的必要性

1.3 研究现状和发展前景

1.4 系统的概述

1.5 本文的主要工作

1.6 论文的组织结构

第2章 某电厂监控信息系统需求分析

2.1 应用软件功能要求

2.2 SIS接口要求

2.3 SIS技术性能指标

2.4 开发设计的基本原则

第3章 SIS系统架构设计

3.1 SIS系统在电厂信息化中的位置

3.2 SIS系统的总体架构

3.3 SIS系统功能

3.4 规范和标准

3.5 实时/历史数据库

第4章 SIS系统详细设计

4.1 厂级综合子系统

4.2 性能计算子系统

4.3 信息统计子系统

4.4 运行监测子系统

4.5 运行考核子系统

4.6 运行优化子系统

第5章 SIS系统的实现

5.1 应用情况概述

5.2 运行情况

第6章 结论

6.1 论文总结

6.2 系统不足之处

6.3 SIS系统带来的作用及效益

参考文献

致谢

附件

#### （9）火力发电厂厂级监控系统的设计与实现（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 SIS系统开发背景和意义

1.2 国内外发展动态

1.3 研究目的及内容

1.4 研究章节安排

第二章 SIS系统主要的理论和技术

2.1 C/S以及B/S的基础理论

2.2 DCS系统与SIS系统和MIS系统

2.3 数据库技术

2.4 网络技术

2.5 本章小节

第三章 SIS系统软件需求分析

3.1 火力发电厂生产工艺流程

3.1.1 火力发电厂生产过程的特点

3.2 火电厂SIS的需求分析

3.2.1 引入SIS的必要性

3.2.2 用户需求分析

3.2.3 系统性能需求分析

3.2.4 系统应用条件要求

3.3 本章小结

第四章 SIS系统总体方案设计

4.1 SIS系统总体结构

4.2 系统软件总体结构

4.3 实时/历史数据库软件

4.4 SIS系统网络结构

4.5 网络结构设计的任务

4.5.1 网络设计需求

4.5.2 主干网与工作交换流量研究

4.5.3 网络结构设计

4.6 网络安全与防护

4.7 实施厂级实时监控信息系统（SIS）过程中应注意的问题

4.8 本章小结

第五章 SIS系统关键模块设计与实现

5.1 实时/历史数据库功能分析

5.1.1 实时/历史数据库基本特点

5.1.2 建立实时数据库平台的重要问题讨论

5.1.3 PI数据库特点

5.1.4 SIS中实时数据库的结构

5.2 实时数据库接口设计

5.2.1 概述

5.2.2 上层应用程序接口设计

5.2.3 数据采集上层应用程序接口设计

5.3 数据库接口模块代码实现

5.3.1 客户端API软件(DDClient)

5.3.2 接口服务器软件

5.4 数据库模块组态软件设计

5.4.1 接口服务器软件（DBProxy）

5.4.2 组态系统软件

5.4.3 其他

5.5 模块管理功能

5.5.1 用户模块管理

5.5.2 数据查询模块管理

5.5.3 报表模块管理

5.5.4 性能计算模块管理

5.5.5 门户模块管理

5.6 本章小结

第六章 SIS系统主要功能模块

6.1 系统应用范围与功能概述

6.2 实时数据库查询系统概要

6.2.1 系统应用范围与功能概述

6.2.2 查询管理概述

6.2.3 趋势查询

6.2.4 超限查询

6.2.5 事件查询

6.3 统计报表管理系统功能模块

6.3.1 系统应用范围与功能概述

6.3.2 报表配置概述

6.3.3 报表类型一配置

6.3.4 使用报表有关函数的定义：

6.3.5 报表类型二配置

6.4 考核报表管理系统功能模块

6.5 生产实时图形模块

6.6 本章小结

第七章 系统测试

7.1 测试概述

7.2 DCS接口机数据采集测试

7.3 采集到的数据与数据库通讯测试

7.4 网闸到镜像服务器测试

7.5 本章小结

第八章 总结

致谢

参考文献

#### （10）SIS系统在华亭电厂中的应用（论文提纲范文）

1 概述

1.1 华亭发电公司设备概述

1.2 火电厂厂级监控信息系统 (Supervisory Informa-tion System, SIS) 概述

2 厂级监控信息系统SIS系统的组成

3 厂级监控信息系统SIS的分层结构

4 厂级监测信息软件SIS软件具有的性能

4.1 全厂信息的即时展现

4.2 SIS性能核算与剖析

4.3 全厂负荷优化分摊与调度

4.4 主机和主要辅机的异常判断

4.5 运行优化管控

4.6 设备使用时间核算与剖析

5 厂级监控信息系统 (SIS) 在华亭电厂中遵循的原则

5.1 安全可靠性

5.2 抗干扰性

5.3 实时性

5.4 易操作、维护性

5.5 兼容、开放性

6 厂级监控信息系统 (SIS) 在华亭电厂的应用

7 厂级监控信息系统SIS在华亭电厂中的网络配置

8 厂级监控信息系统SIS在华亭电厂的具体应用

8.1 SIS系统主菜单所取的系统参数有

8.2 厂级监控和报警分析

8.3 各种报表与考评

8.4 历史信息查阅个剖析

8.5 具备MIS软件即时运用板块的功能

8.6 SIS系统向MIS系统网络发布即时信息

8.7 用户直接浏览访问SIS系统

8.8 机组小指标的收集

9 结束语

### 四、厂级监控信息系统在电厂中的应用及推广（论文参考文献）

- [1]戚墅堰发电有限公司395MW机组DCS系统改造设计[D]. 胡君杰. 扬州大学, 2021(08)

- [2]发电企业数据资产价值评估研究[D]. 林佳奇. 华北电力大学(北京), 2020(06)

- [3]电厂厂级实时信息发布系统设计与实现[D]. 金艺. 东南大学, 2019(06)

- [4]电厂厂级监控信息系统网络安全存在的问题及对策[J]. 宋沅珍. 科技风, 2018(05)

- [5]电厂设备信息管理系统的研究与开发[D]. 李研宇. 上海交通大学, 2018(02)

- [6]基于YZ电厂的移动办公系统和SIS集成配置方案研究[D]. 赵成玮. 南京航空航天大学, 2017(02)

- [7]国电泉州热电有限公司监控信息系统项目后评价研究[D]. 刘宏伟. 华北电力大学(北京), 2017(03)

- [8]火电厂厂级监控信息系统（SIS）的设计与实现[D]. 段少民. 山东大学, 2015(02)

- [9]火力发电厂厂级监控系统的设计与实现[D]. 王睿. 电子科技大学, 2015(03)

- [10]SIS系统在华亭电厂中的应用[J]. 赵丽虹. 通讯世界, 2014(23)

本文来源: https://www.61lw.cn/article/ff3b4a1e292d452ef797527f.html